## Sheet1
附件
2021年照明光源及灯具产品质量国家监督 抽查不合格产品及企业名单
序号 | 产品种类 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注
1 | 固定式通用灯具 | 上海三本照明电器有限公司 | 上海市 | 固定式通用灯具（LED导轨射灯） | SR-LSP-36D 36W（1×36W/LED模块） 220V～ 50/60Hz | 2021.03.10 | 骚扰电压（电源端子） | 中家院（北京）检测认证有限公司(国家家用电器质量监督检验中心)
2 | 固定式通用灯具 | 台州市尚远塑业灯饰有限公司 | 浙江省 | 固定式通用灯具（LED灯具） | SY-1500 60W（576×0.1W/LED模块）220V～ 50Hz | 2020.10 | 骚扰电压（电源端子） | 中家院（北京）检测认证有限公司(国家家用电器质量监督检验中心)
3 | 固定式通用灯具 | 杭州致庭家居有限公司 | 浙江省 | 固定式通用灯具（普通吊灯） | G.01.01.010 220V～50Hz 1×MAX7W（E14自镇流LED灯） | 20210813 | 耐热、耐火和耐起痕（耐热） | 中家院（北京）检测认证有限公司(国家家用电器质量监督检验中心)
4 | 固定式通用灯具 | 杭州杭贝科技有限公司 | 浙江省 | 固定式通用灯具(LED吸顶灯) | DPS12CL-H(弧面罩) 220V～ 50Hz 12W(60×0.18W/颗LED模块) | 20200508 | 耐热、耐火和耐起痕（耐热） | 初检机构：中家院（北京）检测认证有限公司(国家家用电器质量监督检验中心) 复检机构：成都产品质量检验研究院有限责任公司 | 复检仍不合格
5 | 固定式通用灯具 | 宁波升谱光电股份有限公司 | 浙江省 | 固定式通用灯具（LED橱柜灯） | LMP-405X25W06-01B 6.5W（48×0.2W/颗）220V～50Hz | 2021.03 | 结构（带有不可替换光源的灯具） | 中家院（北京）检测认证有限公司(国家家用电器质量监督检验中心)
6 | 固定式通用灯具 | 湖南考思特电子有限公司 | 湖南省 | 固定式通用灯具（固定式灯具（LED吊式)） | LP112 30W(42×1.0W/LED模块） | / | 结构（带有非用户替换光源的灯具） | 福建省产品质量检验研究院
7 | 固定式通用灯具 | 广东顺德路易华登光电科技有限公司 | 广东省 | 固定式通用灯具（LED卧室灯） | LW-HCK502-Y AC220V～ 50Hz 80W | 2021/05 | 骚扰电压（电源端子）,辐射电磁骚扰（30MHz～300MHz）,谐波电流限值 | 广州质量监督检测研究院
8 | 固定式通用灯具 | 深圳绿大地光电有限公司 | 广东省 | 固定式通用灯具（固定式通用LED灯具（LED轨道灯）） | GE-07030-24W-60027-L-B 220V～ 50Hz 24W（144×0.2W /LED 模块） | 20190710 | 防触电 保护 | 中家院（北京）检测认证有限公司(国家家用电器质量监督检验中心)
9 | 固定式通用灯具 | 中山市星雅居照明有限公司 | 广东省 | 固定式通用灯具（固定式LED灯具） | XD-004 220V～ 50Hz 30W（30×1W/LED 模块） | 2021.08.16 | 防触电 保护 | 初检机构：中家院（北京）检测认证有限公司(国家家用电器质量监督检验中心) 复检机构：成都产品质量检验研究院有限责任公司 | 复检仍不合格
10 | 固定式通用灯具 | 中山市中晟照明电器有限公司 | 广东省 | 固定式通用灯具（固定式灯具） | ZS-X48 48W（96×0.5W/LED Module） | 2020-12-01 | 耐热、耐火和耐起痕（耐热）,骚扰电压（电源端子）,辐射电磁骚扰（30MHz～300MHz）,谐波电流限值 | 福建省产品质量检验研究院
11 | 固定式通用灯具 | 中坤（广东）科技有限公司 | 广东省 | 固定式通用灯具（LED导轨式射灯） | CKN-N011-1 220V～50Hz 35W(1×35W/LED模块) | 2021-7 | 骚扰电压（电源端子）,辐射电磁骚扰（30MHz～300MHz）,谐波电流限值 | 中家院（北京）检测认证有限公司(国家家用电器质量监督检验中心)
12 | 固定式通用灯具 | 中山市卧龙光电有限公司 | 广东省 | 固定式通用灯具（固定式灯具） | WL-LED36W 36W(72×0.5W/LED Module) 220V～ 50Hz | 2021-07 | 防触电保护,骚扰电压（电源端子）,谐波电流限值 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
13 | 固定式通用灯具 | 中山市沐希灯饰厂 | 广东省 | 固定式通用灯具（吸顶灯） | XD2030 220V～ 50Hz 1×MAX40W | 2021-07-01 | 耐热、耐火和耐起痕（耐燃烧、防引燃） | 广州质量监督检测研究院
14 | 固定式通用灯具 | 广东德元智胜光电科技有限公司 | 广东省 | 固定式通用灯具（LED轨道灯） | EANE-LLT-001(M4) 220V～50Hz 40W(1×40W/LED模块) | 2021.5.21 | 骚扰电压（电源端子） | 广州质量监督检测研究院
15 | 固定式通用灯具 | 中山市莱米照明科技有限公司 | 广东省 | 固定式通用灯具(吸顶灯) | KL-3763 90W(200×0.5W/LED模块) 220V～ 50Hz | 2021-06-05 | 防触电保护,耐热、耐火和耐起痕（耐热）,骚扰电压（电源端子）,辐射电磁骚扰（30MHz～300MHz）,谐波电流限值 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
16 | 自镇流LED灯 | 宁波拳王电器有限公司 | 浙江省 | 自镇流LED灯（LED柱形灯泡） | QJ0140-1 220V～ 50Hz 40W | 2021-06 | 谐波电流限值 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
17 | 自镇流LED灯 | 浙江美科电器有限公司 | 浙江省 | 自镇流LED灯（LED柱形灯） | BPZ2800-865 E27 T120 220V～ 50Hz 36W | 2021.6.19 | 谐波电流限值 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
18 | 自镇流LED灯 | 浙江宝积照明科技有限公司 | 浙江省 | 自镇流LED灯 | ZBQ-30W-E27-白光 | 20210727 | 意外接触带电部件的防护,潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度,机械强度,谐波电流限值 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
19 | 自镇流LED灯 | 中山市嘉凯光电科技有限公司 | 广东省 | 自镇流LED灯(LED节能灯泡) | JK-28 28W 220V 50Hz Ra≥80 6500K | 2021第三季度 | 机械强度 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
20 | 自镇流LED灯 | 中山市小榄镇美善电器有限公司 | 广东省 | 5W钻石系列（自镇流LED灯） | 钻石 220V～/50Hz 5W | 2021年4月9日 | 互换性 | 福建省产品质量检验研究院
21 | 自镇流LED灯 | 深圳市威诺华科技开发有限公司 | 广东省 | LED灯泡 | WE-DP02-45W 220V 50Hz 45W | 2021年3月 | 谐波电流限值 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
22 | 自镇流LED灯 | 中山市金必烁照明电器有限公司 | 广东省 | 自镇流LED灯 | JBS533-15W 6500K AC220V 50Hz | 2021第三季度 | 机械强度 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
23 | 自镇流LED灯 | 江门市博悦照明有限公司 | 广东省 | 小白系列球泡 | BY-XB 170-240V～ 50Hz 30W | 2021年8月 | 机械强度 | 福建省产品质量检验研究院
24 | 自镇流LED灯 | 中山市温宇光电科技有限公司 | 广东省 | 自镇流LED灯（LED飞碟灯） | WY-ED301A-15W-65 15W 220V 6500K | 2021第三季度 | 意外接触带电部件的防护,潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度,机械强度 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
25 | 自镇流LED灯 | 深圳市光立方半导体照明有限公司 | 广东省 | LED球泡 | 50W 220V/50Hz 50W | 2021IB | 潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度,谐波电流限值 | 福建省产品质量检验研究院
26 | 自镇流LED灯 | 江门市耐霸照明科技有限公司 | 广东省 | 自镇流LED灯 | 葫芦款 28W AC220V 50Hz | 2021年8月 | 谐波电流限值 | 福建省产品质量检验研究院
27 | LED控制装置 | 耐斯克湖北科技有限公司 | 湖北省 | 恒压LED电源—智能接口(LED控制装置) | K01-120500 100-240V～ 50/60Hz | 2021-7-14/01012 | 介电强度,附录I：LED模块用独立式安全特低电压直流或交流电子控制装置的特殊补充要求 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
28 | LED控制装置 | 湖南谐振电子有限公司 | 湖南省 | LED控制装置 | ID CCCB 44/230/300-1050 DALI FV1 220-240～ 50/60Hz | 2021年第30周 | 耐热、防火及耐漏电起痕 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
29 | LED控制装置 | 佛山市德慧搏电气有限公司 | 广东省 | LED控制装置 | ED-150UV36N1 220-240V～ 50/60Hz | 2021.07.29 | 附录I：LED模块用独立式安全特低电压直流或交流电子控制装置的特殊补充要求 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
30 | LED控制装置 | 深圳市高工电子有限公司 | 广东省 | LED控制装置 | HT-HLB-100H-48 100-277V～ 50/60Hz | 2021年4月19日 | 异常状态 | 广东省东莞市质量监督检测中心(国家半导体光源产品质量监督检验中心（广东）)
31 | LED控制装置 | 佛山市威斯泰电器有限公司 | 广东省 | LED控制装置 | WST-12024-C1 220-240V～ 50/60Hz | 2021年4月26日/JH2104260561 | 介电强度,附录I：LED模块用独立式安全特低电压直流或交流电子控制装置的特殊补充要求 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
32 | LED控制装置 | 中山市宏新盛电子有限公司 | 广东省 | LED控制装置 | HXS-SK13-21W300BP3167CCC-A 220-240V～ 50/60Hz | 20210806/ 20210806 | 异常状态 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
33 | LED控制装置 | 深圳市斯派克光电科技有限公司 | 广东省 | LED控制装置 | SPS-18C450-36 20-50V～ 50Hz | 2021.06 | 介电强度,异常状态,附录I：LED模块用独立式安全特低电压直流或交流电子控制装置的特殊补充要求 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
34 | LED控制装置 | 中山市华富圣照明有限公司 | 广东省 | LED控制装置 | HFS-LP0812A 220V～ 50Hz | 2020-3-5 | 防止意外接触带电部件的措施,附录I：LED模块用独立式安全特低电压直流或交流电子控制装置的特殊补充要求 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
注：1.按产品及行政区域排序。 2.复检仍不合格，指产品初检不合格，企业提出复检申请，经复检产品仍不合格。