附件2

整改情况

序号	机构名称	不符合项

序号	不符合项描述	整改

复核
1	国家海洋计量站

上海分站	2.3人员素质	未开展测量不确定度相关内容培训。	通过
2	国家轨道衡计量站

哈尔滨分站	2.3人员素质	未开展测量不确定度相关内容培训。	通过
3.2守规	缺少检定受理单。	通过
3	国家民用机场航空加油设备计量站

北京大兴机场分站	1.1管理方针	部分检定员不熟悉该站质量目标。缺少对质量目标的考核办法和考核过程。	通过
2.3人员素质	未开展测量不确定度相关内容培训。	通过
4.2原始数据	部分记录格式不规范，缺少随机文件和外观检查、密封性检查、检定前后设定状态、检定依据文件等信息。	通过
4	国家水运工程检测设备计量站	4.2原始数据	原始记录（编号：SZjzcH220304001）示值误差误填为不确定度。	通过
5	国家石油天然气

大流量计量站

北京分站	4.2原始数据	原始记录（编号：20220236、20230128）缺少所用计量标准器、检定介质、检定结论等信息。	通过