《船舶中水回用处理装置技术条件》

国家标准解读材料

- 标准编号及标准名称

GB/T 42868-2023《船舶中水回用处理装置技术条件》

- 标准制定背景

随着航运业和海洋开发的空前发展及船员人均用水的不断增加，海洋排出的污水量越来越大。这就造成一方面大量污水需要处理，另一方面船舶需要更大的造水能力。正式在这一矛盾的引导下，国内外已有多家单位开发了具有将船舶污水处理至中水的船舶中水处理装置。船舶中水回用装置通过对全船污水进行综合治理，达标处理后进一步深度处理即可达到再生水标准，以减少污染物排放且实现污水再生利用，回用水可代替海水冲洗厕所可减轻管道的腐蚀。

当前国内外对于中水回用的标准仍是以陆用标准为主，如GB 50336-2002《建筑中水设计规范》，GB/T 18920-2002《城市污水再生利用-城市杂用水水质》等。船舶领域对于中水处理装置的设计标准、排放要求均无明确的法律、法规要求，只有适应于排放式生活污水处理装置的设计标准，如GB/T 10833-2015《船用生活污水处理系统技术条件》、GJB 2957－2009《舰船生活污水处理系统通用规范》等。使船舶领域中水装置的设计和使用存在隐患，也无法满足未来船舶“零污染”排放、绿色船舶的设计要求，因此非常有必要研究编制船舶中水回用处理装置的技术条件相关标准。

- 标准主要内容

本标准根船舶中水回用处理装置的设计内容进行编制，适用于船舶中水回用处理装置的设计、制造、试验及验收。

本标准共包括范围、规范性引用文件、术语和定义、设计、试验方法、检验规则、产品资料、标志防护包装运输贮存8个部分。其中技术要求和试验方法章节是标准的核心章节。

技术要求中明确了环境条件、水质标准、设计、防护、制造等要求。其中环境条件明确为船用条件；水质标准部分明确了回用水的各项水质指标；设计章节中推荐了主流的处理工艺流程，对装置的功能、水质在线监测、结构、控制模式、高位溢流、取样口设置、防腐、安全、污泥及废渣浓液处理、电气防护、制造等方面提出明确的要求。

试验方法中主要明确了船舶中水回用处理装置在型式试验和出厂试验时的内容，包括原污水的品质要求、试验持续时间、负荷系数、采样方法、分析方法、渗漏试验、压力试验、动作试验及出厂的检查内容。

四、标准实施意义

《船舶中水回用处理装置技术条件》的制订填补了国内相应标准空白，规范了船舶中水回用装置的设计、开发、检验和验收，可促进船舶中水回用装置的发展，直接产生经济效益。同时可为国内船舶设计单位、船用中水回用处理装置设计生产单位、检验机构及海事管理部门在开展船舶中水回用处理装置的设计、生产和检验、管理工作中提供相关的技术依据。