阀门产品质量监督抽查实施细则

（2024年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

2 检验依据

表1阀门（钢制闸阀）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阀杆直径测量 | GB/T 12234—2019 JB/T 7746—2020 |
| 2 | 阀体壁厚测量 | GB/T 12234—2019 JB/T 7746—2020 |
| 3 | 压力试验 | GB/T 26480—2011 JB/T 7746—2020 |
| 4 | 上密封试验 | GB/T 12234—2019 GB/T 26480—2011 |
| 5 | 密封试验 |  |
| 6 | 壳体试验 |  |
| 7 | 阀体材质成分分析 | GB/T 12234—2019 JB/T 7746—2020 |

表2阀门（钢制截止阀）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阀杆直径测量 | GB/T 12235—2007 JB/T 7746—2020 |
| 2 | 阀体壁厚测量 | GB/T 12235—2007 JB/T 7746—2020 |
| 3 | 压力试验 | GB/T 26480—2011 JB/T 7746—2020 |
| 4 | 上密封试验 | GB/T 12235—2007 GB/T 26480—2011 |
| 5 | 密封试验 |  |
| 6 | 壳体试验 |  |
| 7 | 阀体材质成分分析 | GB/T 12235—2007 JB/T 7746—2020 |

表3阀门（钢制球阀）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阀体壁厚测量 | GB/T 12237—2021 GB/T 21385—2008 |
| 2 | 低压气体密封试验 | GB/T 12237—2021 GB/T 26480—2011 |
| 3 | 高压密封试验 |  |
| 4 | 壳体试验 |  |
| 5 | 低压气密封试验 | GB/T 13927—2022 GB/T 21385—2008 GB/T 26480—2011 |
| 6 | 密封试验 |  |
| 7 | 壳体强度试验 |  |
| 8 | 阀体化学成分分析 | GB/T 12237—2021 GB/T 21385—2008 |

表4阀门（钢制蝶阀）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阀体壁厚测量 | GB/T 12238—2008 JB/T 8527—2015 |
| 2 | 密封试验 | GB/T 12238—2008 GB/T 13927—2022 |
| 3 | 壳体试验 |  |
| 4 | 密封性能 | GB/T 13927—2022 JB/T 8527—2015 |
| 5 | 壳体强度 |  |
| 6 | 蝶板承压能力试验 | GB/T 12238—2008 |
| 7 | 蝶板承载能力 | JB/T 8527—2015 |
| 8 | 阀体材质成分分析 | GB/T 12238—2008 JB/T 8527—2015 |

表5阀门（水暖阀门-闸阀）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阀杆最小直径 | GB/T 12232—2005 CJ/T 216—2013 |
| 2 | 阀体的最小壁厚 | GB/T 12232—2005 |
| 3 | 壳体壁厚 | CJ/T 216—2013 |
| 4 | 密封试验 | GB/T 12232—2005 GB/T 13927—2022 |
| 5 | 壳体试验 |  |
| 6 | 密封 | GB/T 13927—2022 CJ/T 216—2013 |
| 7 | 强度 |  |

表6阀门（水暖阀门-蝶阀）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阀体壁厚测量 | GB/T 12238—2008 CJ/T 261—2015 |
| 2 | 密封试验 | GB/T 12238—2008 GB/T 13927—2022 |
| 3 | 壳体试验 |  |
| 4 | 密封 | GB/T 13927—2022 CJ/T 261—2015 |
| 5 | 强度 |  |
| 6 | 蝶板承压能力试验 | GB/T 12238—2008 |

表7阀门（水暖阀门-螺纹连接阀门）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阀杆最小直径 | GB/T 8464—2023 |
| 2 | 阀体最小壁厚 | GB/T 8464—2023 |
| 3 | 密封试验性能 | GB/T 8464—2023 GB/T 13927—2022 |
| 4 | 壳体强度 |  |
| 5 | 管螺纹精度 | GB/T 8464—2023 |
| 6 | 扳口对边最小尺寸 | GB/T 8464—2023 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 8464—2023 铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门

GB/T 12232—2005 通用阀门  法兰连接铁制闸阀

GB/T 12234—2019 石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀

GB/T 12235—2007 石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀

GB/T 12237—2021 石油、石化及相关工业用的钢制球阀

GB/T 12238—2008 法兰和对夹连接弹性密封蝶阀

GB/T 13927—2022 工业阀门  压力试验

GB/T 21385—2008 金属密封球阀

GB/T 26480—2011 阀门的检验和试验

JB/T 7746—2020 紧凑型锻钢阀门

JB/T 8527—2015 金属密封蝶阀

CJ/T 216—2013 给水排水用软密封闸阀

CJ/T 261—2015 给水排水用蝶阀

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则首次发布。