电线组件产品质量监督抽查实施细则

（2024年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每种产品抽取样品30只，其中15只作为检验样品，15只作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对部件的要求 | 防触电保护 | GB/T 2099.1—2021 GB/T 2099.1—2008 |
| 2 |  | 温升 | GB/T 2099.1—2021 GB/T 2099.1—2008 GB/T 17465.1—2022 GB/T 17465.1—2009 |
| 3 |  | 软缆及其连接/软线及其连接（仅测弯曲试验） | GB/T 2099.1—2021 GB/T 2099.1—2008 GB/T 17465.1—2022 GB/T 17465.1—2009 |
| 4 |  | 机械强度（仅测滚筒试验） | GB/T 2099.1—2021 GB/T 2099.1—2008 |
| 5 |  | 耐热 | GB/T 2099.1—2021 GB/T 2099.1—2008 |
| 6 |  | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 | GB/T 2099.1—2021 GB/T 2099.1—2008 |
| 7 |  | 插入和拔出连接器所需的力 | GB/T 17465.1—2022 GB/T 17465.1—2009 |
| 8 |  | 分断容量 | GB/T 17465.1—2022 GB/T 17465.1—2009 |
| 9 |  | 机械强度 | GB/T 17465.1—2022 GB/T 17465.1—2009 |
| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| 10 | 对部件的要求 | 耐热和抗老化性能 | GB/T 17465.1—2022 GB/T 17465.1—2009 |
| 11 |  | 爬电距离、电气间隙和固体绝缘 | GB/T 17465.1—2022 GB/T 17465.1—2009 |
| 12 |  | 绝缘材料的耐热、耐燃和耐电痕化 | GB/T 17465.1—2022 GB/T 17465.1—2009 |
| 13 |  | 绝缘老化前拉力试验 | GB/T 2951.11—2008 GB/T 2951.1—1997 |
| 14 |  | 绝缘老化后拉力试验 | GB/T 2951.11—2008 GB/T 2951.1—1997 GB/T 2951.12—2008 GB/T 2951.2—1997 |
| 15 |  | 绝缘热延伸试验 | GB/T 2951.5—1997 |
| 16 |  | 绝缘失重试验 | GB/T 2951.32—2008 |
| 17 |  | 护套老化前拉力试验 | GB/T 2951.11—2008 GB/T 2951.1—1997 |
| 18 |  | 护套老化后拉力试验 | GB/T 2951.11—2008 GB/T 2951.1—1997 GB/T 2951.12—2008 GB/T 2951.2—1997 |
| 19 |  | 护套热延伸试验 | GB/T 2951.5—1997 |
| 20 |  | 护套失重试验 | GB/T 2951.32—2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 15934—2008 电器附件 电线组件和互连电线组件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《市场监管总局关于发布羊绒针织衫等41种产品质量国家监督抽查实施细则的公告》（2020年第60号）中的《电线组件产品质量国家监督抽查实施细则》。