## Sheet2
附件2
产品质量国家监督抽查连续两次抽查不合格生产单位名单
序号 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 抽查时间 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 备注
1 | 深圳市阿胖照明科技有限公司 | 广东省 | 2024年 | LED壁灯 | Ap014 24W 220V | / | 外部接线和内部接线（外部接线截面积）*,谐波电流
|  |  | 2024年 | LED壁灯 | AP640 12W 220V | / | 外部接线和内部接线（外部接线截面积）*,谐波电流
|  |  | 2023年 | 固定式通用灯具 | AD011 30W | 2023年05月 | 结构（带有非用户替换光源的灯具）*,骚扰电压（电源端子）
|  |  | 2023年 | 固定式通用灯具 | 14W | / | 骚扰电压（电源端子）,能效限定值（光效）
2 | 中山眷达贸易有限公司 | 广东省 | 2024年 | 筒灯（LV8012) | JDTD91 8W 220-240V～ | / | 骚扰电压（电源接口）,谐波电流
|  |  | 2023年 | 全光谱吸顶（JD2295） | JD-XD120 54W | / | 结构（带有非用户替换光源的灯具）*,外部接线和内部接线（外部接线截面积）*,防触电保护*,骚扰电压（电源端子）,辐射电磁骚扰（30MHz~300MHz）,谐波电流限值,能效限定值（光效）
|  |  | 2023年 | 吸顶灯（HG） | HG001-圆 | / | 防触电保护*,骚扰电压（电源端子）,辐射电磁骚扰（30MHz~300MHz）
3 | 中山市博纳进出口贸易有限公司 | 广东省 | 2024年 | 户外灯市电款（JD） | JD-XD1073 18W(90×0.2W/LED模块) | / | 骚扰电压（电源接口）,辐射骚扰（30MHz～1GHz）,谐波电流
|  |  | 2023年 | 全光谱吸顶灯（ZC） | JD-XD176 72W | / | 结构（带有非用户替换光源的灯具）*,外部接线和内部接线（外部接线截面积）*,防触电保护*,骚扰电压（电源端子）,辐射电磁骚扰（30MHz~300MHz）,谐波电流限值
4 | 中山市科益照明有限公司 | 广东省 | 2024年 | 固定式LED灯具 | 3CL0G24-07 24W(48×1W/LED模块) | 2023/240426054A00240426 | 谐波电流
|  |  | 2023年 | LED吸顶灯 | 1CL0U15-01 | / | 骚扰电压（电源端子）,辐射电磁骚扰（30MHz~300MHz）,谐波电流限值
5 | 中山市芝亮电子商务有限公司 | 广东省 | 2024年 | 单头射灯（全光谱） | L4416 7W 220V-240V～ 50/60HZ 0.54A | / | 谐波电流
|  |  | 2023年 | 固定式通用灯具 | SYX-001 10-60W | / | 结构（带有非用户替换光源的灯具）*,骚扰电压（电源端子）
6 | 致家家居（杭州）有限公司 | 浙江省 | 2024年 | LED吊灯 | L.S.01.004.02 7W（72×0.1W/LED模块） | 20231010 | 谐波电流
| 杭州致庭家居有限公司 |  | 2021年 | 固定式通用灯具（普通吊灯） | G.01.01.010 220V～50Hz 1×MAX7W（E14自镇流LED灯） | 20210813 | 耐热、耐火和耐起痕（耐热）*
7 | 深圳市正向电器实业有限公司 | 广东省 | 2024年 | 微电脑电饭煲 | GB88H 220V～ 50Hz 600W 2.5L | 2024-04-14；2024-04-10 | 理化指标（合金元素迁移量指标：铝）* ,理化指标（合金元素迁移量指标：镍）*
|  |  | 2023年 | 智能电饭煲 | G978 220V 50Hz 500W | 2021.12.06 | 接地措施*
8 | 合肥磊磊电子有限公司 | 安徽省 | 2024年 | 电源适配器 | LL-1203000A 输入100-240V-50-60Hz 2.0A | / | 直接安装导电金属零部件的热塑性零部件*,爬电距离*,热灼伤（接触温度限值）*,交流电源端口的传导发射,1GHz以下辐射发射
|  |  | 2023年 | 电源适配器 | PC-1401780A 100-240V～1A 50-60Hz | 20230702 | 交流电源端口的传导发射,1GHz以下辐射发射
9 | 汕头市邦安实业有限公司 | 广东省 | 2024年 | 电源适配器 | DMD-XS-1510 110-240VAC 50/60Hz 0.5A Max | / | 直接插入电网电源输出插座的设备*
|  |  | 2023年 | 电源适配器 | 输入：AC100-240V 50/60Hz /DMD-XS-1230 | / | 直接插入电网电源输出插座的设备*
10 | 石家庄盛宇电器有限公司 | 河北省 | 2024年 | 调温型电热毯 | TT150×180-6X 220V～ 50Hz 75W×2 | 2023-10-27 | 标志和说明*,非正常工作（只进行19.102或19.103或19.110条的试验）*,机械强度（只进行21.111.1条款的试验）*
|  |  | 2023年 | 水暖毯 | TT150×180-6X 220V～ 50Hz 75W×2 | / | 非正常工作（只进行19.102或19.103或19.110条的试验）*,机械强度（只进行21.111.1条的试验）*,结构(不包括第22.46条的试验)*,电源连接和外部软线* | 涉嫌假冒
11 | 普宁市占陇潮飞电器配件厂 | 广东省 | 2024年 | 带电源适配器的延长线插座 | CFMIN 10A 250V～ 2500W | / | 防触电保护*,延长线插座的结构*,绝缘材料的特性*,电气间隙*,爬电距离*,电源端子骚扰电压（交流电源端口的传导发射）
|  |  | 2023年 | 带电源适配器的延长线插座 | CFMIN | 2023年9月28日 | 电气间隙*,爬电距离*,电源端子骚扰电压（交流电源端口的传导发射）
12 | 天长市铭城电子有限公司 | 安徽省 | 2024年 | 电动车充电器 | 48V12Ah 220V～50Hz 110W | 2024-06 | 超温保护*,过充切断*
|  |  | 2022年 | 电动车充电器 | 48V12Ah | 2022年8 | 爬电距离和电气间隙*
|  |  | 2022年 | 电动车充电器 | 48V12Ah | 2022年8 | 机械强度*
|  |  | 2022年 | 电动车充电器 | 48V12Ah | 2022年9 | 机械强度*，爬电距离和电气间隙*
13 | 广州市增城西伯制衣厂 | 广东省 | 2024年 | T恤 | 5XL 200/112A | / | pH值*,纤维含量
|  |  | 2021年 | 牛仔裤 | S | 产品款号：934# | 纤维含量
14 | 苏州索梵琳服饰有限公司 | 江苏省 | 2024年 | 鸭绒被 | 150*210cm | / | pH值*
|  |  | 2021年 | 95%白鹅绒春秋被 | 200*230cm | / | 纤维含量,羽绒鸭毛（绒）含量
15 | 嘉兴市臻豪服饰有限公司 | 浙江省 | 2024年 | 羽绒服 | M | / | 纤维含量,绒子含量
|  |  | 2022年 | 羽绒服 | M | 货号：GHQM-8088 | 纤维含量
注：.加*号的项目为安全项目。