## Sheet1
2020年1-2月进口计量器具型式批准表(仅供参考,以总局所颁发的证书为准)
序号 | 制造单位 | 计量器具名称及型号规格 | 证书编号 | 批准日期
1 | 日本理研计器株式会社 | 有毒有害和易燃易爆气体检测（报警）仪(CH4，CO，H2S)(GX-2012 型) 规格: 见注册表 | 2020-C101 | 2020-01-08
2 | 日本 KEYENCE CORPORATION | 超声流量计（流量计）(FD-G200，FD-G125，FD-G80，FD-G25，FD-G50 型) 规格: 见注册表 | 2020-F102 | 2020-02-12
3 | 法国 Itron France | 冷水表（水表）(Flodis 型) 规格: DN25、DN32 | 2020-F103 | 2020-02-12
4 | 印度尼西亚 Itron PT. MECOINDO | 冷水表（水表）(Nevos 型) 规格: DN15 | 2020-F104 | 2020-02-12
5 | 荷兰 Synspec b.v. | 烟尘测试仪（粉尘浓度测量仪）(Synspec PM 型) 规格: 见注册表 | 2020-C105 | 2020-02-12
6 | 德国 Robert Bosch Power Tools GmbH | 手持式激光测距仪(GLM150C 型) | 2020-L106 | 2020-02-12
7 | 瑞士徕卡测量系统股份有限公司 | 全站仪(iCB70 1''R500 型) | 2020-L107 | 2020-02-12
8 | 瑞士徕卡测量系统股份有限公司 | 全站仪(iCB70 1'' 型) | 2020-L108 | 2020-02-12
9 | 瑞士徕卡测量系统股份有限公司 | 全站仪(TS13 1''R500 型) | 2020-L109 | 2020-02-12
10 | 瑞士徕卡测量系统股份有限公司 | 全站仪(TS13 1''R1000 型) | 2020-L110 | 2020-02-12
11 | 美国AAI, Applied Analytics, Inc. | 硫化氢气体分析仪(OMA-300 型) 规格: （0~4000）μmol/mol | 2020-C111 | 2020-02-12
12 | 美国AAI, Applied Analytics, Inc. | 二氧化硫气体检测仪(OMA-300 型) 规格: （0~2000）μmol/mol | 2020-C112 | 2020-02-12
13 | 日本 SHINKO DENSHI CO., LTD. | 电子天平AJ系列(AJ-220CEN，AJ-320CEN，AJ-420CEN，AJ-620CEN， AJ-820CEN，AJ-1200CEN，AJ-2200CEN，AJ-3200CEN，AJ-4200CEN， AJ-6200CEN，AJ-8200CEN，AJ-12KCEN 型) 规格: 最大秤量:220g~12kg | 2020-F113 | 2020-02-12
14 | 日本 SHINKO DENSHI CO., LTD. | 电子天平AJH系列(AJH-220CEN，AJH-320CEN，AJH-420CEN，AJH-620CEN， AJH-2200CEN，AJH-3200CEN，AJH-4200CEN 型) 规格: 最大秤量:220g~4.2kg | 2020-F114 | 2020-02-12
15 | 意大利 Dini Argeo S.r.l. | 称重显示控制器(CPWE 型) 规格: 最大检定分度数:10000 | 2020-F115 | 2020-02-12
16 | 意大利 Dini Argeo S.r.l. | 称重显示控制器3590系列(3590ET，3590EGT，3590EGT3GD，3590EGTT， 3590ETKR，3590ET8，3590EGT8，3590EGTB8，3590ETD，3590ET8D 型) 规格: 最大检定分度数:10000 | 2020-F116 | 2020-02-12
17 | 德国 Sartorius Lab Instruments GmbH & Co.KG | 电子天平BC-EB系列(BCE224I-1CEU，BCE224-1CEU，BCE124I-1CEU， BCE124-1CEU，BCE64I-1CEU，BCE64-1CEU型) 规格：最大秤量: 60g~220g | 2020-F117 | 2020-02-12
18 | 德国 Sartorius Lab Instruments GmbH & Co.KG | 电子天平BC-EI系列(BCE8201-1CEU，BCE6201-1CEU，BCE5201-1CEU， BCE8200-1CEU，BCE6200-1CEU 型) 规格: 最大秤量:5200g~8200g | 2020-F118 | 2020-02-12
19 | 德国 Sartorius Lab Instruments GmbH & Co.KG | 电子天平BC-ED系列(BCE653I-1CEU，BCE653-1CEU，BCE623I-1CEU，BCE623-1CEU， BCE523I-1CEU，BCE523-1CEU，BCE423I-1CEU，BCE423-1CEU，BCE323I-1CEU， BCE323-1CEU，BCE223I-1CEU，BCE223-1CEU 型) 规格：最大秤量:220g~650g | 2020-F119 | 2020-02-12
20 | 德国 Sartorius Lab Instruments GmbH & Co.KG | 电子天平BC-EG系列(BCE12201I-1CEU，BCE12201-1CEU，BCE10201I-1CEU， BCE10201-1CEU，BCE8201I-1CEU，BCE6201I-1CEU，BCE12200I-1CEU，BCE12200-1CEU， BCE10200I-1CEU，BCE10200-1CEU，BCE8200I-1CEU，BCE6200I-1CEU 型) 规格：最大秤量:6200g~12200g | 2020-F120 | 2020-02-12
21 | 德国 Sartorius Lab Instruments GmbH & Co.KG | 电子天平BC-EE系列(BCE6202I-1CEU，BCE6202-1CEU，BCE4202I-1CEU，BCE4202-1CEU， BCE3202I-1CEU，BCE3202-1CEU，BCE2202I-1CEU，BCE2202-1CEU，BCE1202I-1CEU，BCE1202-1CEU， BCE822I-1CEU，BCE822-1CEU，BCE622I-1CEU，BCE622-1CEU，BCE522I-1CEU，BCE522-1CEU， BCE5201I-1CEU，BCE3201I-1CEU，BCE3201-1CEU，BCE2201I-1CEU，BCE2201-1CEU 型) 规格：最大秤量: 520g~6200g | 2020-F121 | 2020-02-12
22 | 德国Mettler-Toledo(Albstadt) GmbH | 称重显示器IND930系列(IND930-10 Desk，IND930-10 Panel 型) 规格: 最大检定分度数: II级:n≤100000; III级:n≤10000 | 2020-F122 | 2020-02-24
23 | 德国Mettler-Toledo(Albstadt) GmbH | 称重显示器IND930(模拟)系列(IND930-10 Desk，IND930-10 Panel 型) 规格: 最大检定分度数: n≤10000 | 2020-F123 | 2020-02-24
24 | 德国Mettler-Toledo(Albstadt) GmbH | 称重显示器IND970系列(IND970-HMI-15 Desk，IND970-HMI-15 Panel， IND970-HMI-19 Desk，IND970-HMI-19 Panel，IND970-Elo1(机箱) 型) 规格: 最大检定分度数: II级:n≤100000; III级:n≤10000 | 2020-F124 | 2020-02-24
25 | 德国Mettler-Toledo(Albstadt) GmbH | 称重显示器IND970(模拟)系列(IND970-HMI-15 Desk，IND970-HMI-15 Panel， IND970-HMI-19 Desk，IND970-HMI-19 Panel，IND970-Elo1(机箱) 型) 规格: 最大检定分度数: n≤10000 | 2020-F125 | 2020-02-24