## Sheet1
2020年5-6月进口计量器具型式批准表(仅供参考,以总局所颁发的证书为准)
序号 | 制造单位 | 计量器具名称及型号规格 | 证书编号 | 批准日期
1 | 德国西德宝测量工具有限公司 | 手持式激光测距仪(LD520 型) 规格: 0.05-200m | 2020-L132 | 2020-05-21
2 | 德国 Robert Bosch Power Tools GmbH | 数字式激光测距仪(手持式激光测距仪)(GLM400 型) | 2020-L133 | 2020-05-21
3 | 丹麦 Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S | 声级计(2245 型) 规格: 见注册表 | 2020-S134 | 2020-05-21
4 | 新西兰 Atrax Group NZ Ltd | 称重显示控制器(CDI-1600 型) 规格: 最大检定分度数: 6000 | 2020-F135 | 2020-05-21
5 | 德国 ARMANO Messtechnik GmbH | 压力表（指示类压力表）(RCha 63，RCha 100 型) 规格: (0~60)MPa,(0~0.1)MPa至(0~60)MPa | 2020-F136 | 2020-06-01
6 | 日本柴田科学株式会社 | 光散射粉尘仪（粉尘浓度测量仪）(LD-8 型) 规格: (0.001~50)mg/m3 | 2020-C137 | 2020-06-01
7 | 西班牙 Técnicas de Electrónica y Automatismos S.A. | 称重传感器(740 型) 规格: 量程:15t-75t | 2020-F138 | 2020-06-01
8 | 德国 Flintec GmbH | 称重传感器(RC3 型) 规格: 量程:25t-100t | 2020-F139 | 2020-06-01
9 | 德国 Flintec GmbH | 称重传感器(PCB 型) 规格: 量程:50kg-1000kg | 2020-F140 | 2020-06-01
10 | 德国 Flintec GmbH | 称重传感器(PC1 型) 规格: 量程:6kg-200kg | 2020-F141 | 2020-06-01
11 | 德国 Flintec GmbH | 称重传感器(SLB 型) 规格: 量程:91kg-4536kg | 2020-F142 | 2020-06-01
12 | 英国 Flintec UK Ltd | 称重传感器(SB4 型) 规格: 量程:500kg-2500kg | 2020-F143 | 2020-06-01
13 | 德国 Flintec GmbH | 称重传感器(SB5 型) 规格: 量程:SB5-..(510-2551)kg、(5-25)kN/SB5-..-L(510-2039)kg、(5-20)kN | 2020-F144 | 2020-06-01
14 | 新加坡 EDMI Limited | 三相四线电子式电能表(MK11 型) 规格: 见注册表 | 2020-E145 | 2020-06-24
15 | 英国 CASELLA | 数字空气流量计(流量计)(Flow Detective，Flow Detective Plus 型) 规格: 见注册表 | 2020-F146 | 2020-06-24
16 | 日本株式会社隆祥 | 验光仪R系列(ACCUREF R-800，ACCUREF K-900 型) 规格: -30m-1~+22m-1(球镜度) | 2020-C147 | 2020-06-24
17 | 美国 Fluid Components International LLC. | 热式气体质量流量计(流量计)(ST80 型) 规格: DN100 | 2020-F148 | 2020-06-24
18 | 美国 Rice Lake Weighing Systems | 称重显示控制器(920i 型) 规格: 最大检定分度数: 6000 | 2020-F149 | 2020-06-24
19 | 意大利 DINI ARGEO S.r.l. | 称重显示控制器DFW系列(DFWK06XP，DFWL，DFWDXT，DFWB 型) 规格: 最大检定分度数: III级10000；IIII级1000 | 2020-F150 | 2020-06-24
20 | 意大利 DINI ARGEO S.r.l. | 称重显示控制器DGT系列(DGTQ，DGTPK，DGT60AN，DGT100，DGT1S 型) 规格: 最大检定分度数: III级10000；IIII级1000 | 2020-F151 | 2020-06-24