## Sheet1
2020年7-8月进口计量器具型式批准表(仅供参考,以总局所颁发的证书为准)
序号 | 制造单位 | 计量器具名称及型号规格 | 证书编号 | 批准日期
1 | 德国 Bizerba SE & Co.KG | 称重显示器(iS30，iS50 型) 规格: 最大检定分度数: n≤6000(c级); n≤1000(e级) | 2020-F152 | 2020-07-17
2 | 德国 Minebea Intec GmbH | 称重传感器(PR6212 型) 规格: 量程:500kg-10000kg | 2020-F153 | 2020-07-17
3 | 德国 Testo SE & Co. KGaA | 多功能测量仪(显示类压力表)(Testo 400 型) 规格: (0~10)kPa | 2020-F154 | 2020-07-17
4 | 韩国 Huvitz Co., Ltd. | 验光仪(HRK-1 型) 规格: -30m-1~+25m-1(球镜度) | 2020-C155 | 2020-07-17
5 | 韩国 Huvitz Co., Ltd. | 验光仪(HRK-9000A 型) 规格: -30m-1~+25m-1(球镜度) | 2020-C156 | 2020-07-17
6 | 德国 Flintec GmbH | 称重显示器(FT-111，FT-112，FT-611，FT-612 型) 规格: 最大检定分度数: n≤10000(c级); n≤1000(e级) | 2020-F157 | 2020-08-10
7 | 德国 Carl Zeiss Meditec AG. | 焦度计(VISULENS 550 型) 规格: -25m-1~+25m-1(球镜度) | 2020-C158 | 2020-08-10
8 | 美国Micro Motion公司 | 质量流量计(流量计)(传感器：CMF，变送器：4200 型) 规格: 见注册表 | 2020-F159 | 2020-08-10
9 | 英国 CASELLA | 低流量个体空气采样泵(大气采样器)(VAPex/VAPexPRO 型) 规格: (20~500)mL/min | 2020-C160 | 2020-08-10
10 | 日本 KEYENCE CORPORATION | 流量计(感测头：FD-A10AR，FD-A50AR，FD-A100AR，放大器：FD-V40A 型) 规格: (0.3-100)L/min | 2020-F161 | 2020-08-10
11 | 德国 ABB Automation Products GmbH | 流量计(FMT430 型) 规格: DN15~DN80 | 2020-F162 | 2020-08-10
12 | 德国 ABB Automation Products GmbH | 流量计(FMT450 型) 规格: DN15~DN80 | 2020-F163 | 2020-08-10
13 | 加拿大 Envent Engineering Ltd. | 硫化氢气体分析仪(330S，331S 型) 规格: （0~100）μmol/mol | 2020-C164 | 2020-08-10
14 | 意大利 Coptron soc.coop. | 差压式流量计（流量计）(CPTF07 型) 规格: 3/8"FG | 2020-F165 | 2020-08-10
15 | 美国 Micro Motion 公司 | 质量流量计（流量计）(传感器：H，变送器：4200 型) 规格: 见注册表 | 2020-F166 | 2020-08-10
16 | 美国 Micro Motion 公司 | 质量流量计（流量计）(传感器：F，变送器：4200 型) 规格: 见注册表 | 2020-F167 | 2020-08-10
17 | 韩国 Huvitz Co., Ltd. | 焦度计(HLM-1 型) 规格: -25m-1~+25m-1(球镜度) | 2020-C168 | 2020-08-10