## Sheet1
2020年9-10月进口计量器具型式批准表(仅供参考,以总局所颁发的证书为准)
序号 | 制造单位 | 计量器具名称及型号规格 | 证书编号 | 批准日期
1 | 日本 KEYENCE CORPORATION | 数字压力计(显示类压力表) (AP-31A，AP-31ASO(3180)，AP-31PA，AP-31ZA，AP-32A，AP-32ZA，AP-33A，AP-33PA，AP-33PASO(2265)，AP-33ZA，AP-34A，AP-34ZA，AP-C35 型) 规格: 见注册表 | 2020-F169 | 2020-09-04
2 | 日本 KEYENCE CORPORATION | 数字压力计(显示类压力表) (传感器：AP-41(10M)，AP-43(10M)，AP-44(10M)，显示器：AP-N10，AP-N10D。传感器AP-10S(10M)，AP-10SK，AP-11S(10M)，AP-11SK，AP-12S(10M)，AP-12SK，AP-13S(10M)，AP-13SK，AP-14S(10M)，AP-14SK，AP-15S(10M)，AP-15SK，AP-16S(10M)，AP-16SK，显示器：AP-V85(5M) 型) 规格: 见注册表 | 2020-F170 | 2020-09-04
3 | 德国 Itron Allmess Gmbh | 热能表(CF-UltraMaxx DN20 型) 规格: 见注册表 | 2020-T171 | 2020-09-04
4 | 德国 Diehl Metering GmbH | 超声波水表（水表）(HYDRUS 型) 规格: DN15-DN40 | 2020-F172 | 2020-09-04
5 | 波兰 SVANTEK Sp. z o.o. | 环境噪声监测终端（声级计）(SV 307 型) 规格: 见注册表 | 2020-S173 | 2020-09-04
6 | 英国 Gas Measurement Instruments Ltd | 甲烷测定器(LEAK SURVEYOR 型) 规格: 甲烷(0~100)%LEL及(0~100)%Vol | 2020-C174 | 2020-09-04
7 | 英国 Gas Measurement Instruments Ltd | 有毒有害和易燃易爆气体检测（报警）仪(CO2、SO2、CH4、CO、H2S)(PS500,PS500-CO2 型) 规格: 见注册表 | 2020-C175 | 2020-09-04
8 | 英国 Gas Measurement Instruments Ltd | 有毒有害和易燃易爆气体检测（报警）仪(CH4、CO、H2S)(GS 700 型) 规格: 见注册表 | 2020-C176 | 2020-09-04
9 | 英国 Gas Measurement Instruments Ltd | 有毒有害和易燃易爆气体检测（报警）仪(CH4、CO、H2S)(GT series 型) 规格: 见注册表 | 2020-C177 | 2020-09-04
10 | 德国 Festo SE & Co. KG | 压力变送器 (SPAN-P6，SPAN-P1，SPAN-V025，SPAN-B11，SPAN-P05，SPAN-P12，SPAN-P025，SPAN-P10，SPAN-P2，SPAN-V1，SPAN-V05，SPAN-B2，SPAN-P16型) 规格: 见注册表 | 2020-F178 | 2020-09-04
11 | 英国 CODEL Technology Ltd. | 烟气分析仪(GCEM4200 型) 规格: 见注册表 | 2020-C179 | 2020-09-04
12 | 韩 国 InBody Co., LTD. | 无创自动测量血压计(BPBIO750 型) | 2020-F180 | 2020-09-04
13 | 日本爱安德株式会社 | 动态血压监护仪（无创自动测量血压计）(TM-2430 型) | 2020-F181 | 2020-09-04
14 | 美国 Georg Fischer Signet LLC | 插入式切向叶轮流量计(流量计)(传感器：3-2536，变送器：3-9900 型) 规格: 见注册表 | 2020-F182 | 2020-09-30
15 | 美国 SPIRE METERING TECHNOLOGY LLC | 热能表(280T 型) 规格: 见注册表 | 2020-T183 | 2020-09-30
16 | 日本光电工业株式会社 | 除颤监护仪（无创自动测量血压计）(主机：TEC-5602，TEC-5621，TEC-5631；模块：SG-565V 型) | 2020-F184 | 2020-09-30
17 | 德国 Gneuss Kunststofftechnik GmbH | 压力变送器(DAIX，DAI，DTAI 型) 规格: (0~10)MPa至（0~70）MPa | 2020-F185 | 2020-09-30
18 | 德国 Gneuss Kunststofftechnik GmbH | 压力传感器(DA，DTA 型) 规格: (0~10)MPa至（0~70）MPa | 2020-F186 | 2020-09-30
19 | 日本 NIDEK CO.,LTD. | 验光仪TONOREF系列(TONOREF II，TONOREF III 型) 规格: -30m-1~+25m-1（球镜度） | 2020-C187 | 2020-09-30
20 | 法国 LUNEAU SAS | 验光仪(VX120 型) 规格: -20m-1~+20m-1（球镜度） | 2020-C188 | 2020-09-30
21 | 英国 Amplivox Limited | 纯音听力计(Model 260，Model 270 型) 规格: 2型 | 2020-S189 | 2020-10-23
22 | 法国 Essilor International. | 焦度计(ALM800 型) 规格: -25m-1~+25m-1（球镜度） | 2020-C190 | 2020-10-23
23 | 韩国 GASTRON,Co.,LTD. | 有毒有害和易燃易爆气体检测(报警)仪（CO、CH4）(GTD-5100F 型) 规格: 见注册表 | 2020-C191 | 2020-10-23
24 | 日本 NIDEK CO.,LTD. | 综合验光仪RT系列(RT-3100，RT-5100 型) 规格: (-29.00~+26.75)m-1（球镜度） | 2020-C192 | 2020-10-23
25 | 日本 NIDEK CO.,LTD. | 综合验光仪(RT-600 型) 规格: (-29.00~+26.75)m-1（球镜度） | 2020-C193 | 2020-10-23
26 | 美国 WELCH ALLYN,INC. | 红外耳温计（体温计）(PRO 6000 型) 规格: 20.0℃~42.2℃ | 2020-T194 | 2020-10-23
27 | 德国 Carl Zeiss Meditec AG | 综合验光仪(VISUPHOR 500 型) 规格: (-29.00~+26.75)m-1（球镜度） | 2020-C195 | 2020-10-23
28 | 日本光电工业株式会社 | 病人监护仪（无创自动测量血压计）BSM-3000系列(BSM-3532，BSM-3552，BSM-3562，BSM-3733，BSM-3753，BSM-3763 型) | 2020-F196 | 2020-10-23
29 | 日本光电工业株式会社 | 病人监护仪（无创自动测量血压计）BSM-6000系列(主机：BSM-6301C，BSM-6501C，BSM-6701C；输入盒：AY-631P，AY-651P，AY-661P，AY-633P，AY-653P，AY-663P 型) | 2020-F197 | 2020-10-23
30 | 日本光电工业株式会社 | 床旁监护仪（无创自动测量血压计）(PVM-2701 型) | 2020-F198 | 2020-10-23
31 | 日本光电工业株式会社 | 病人监护发射盒（无创自动测量血压计）(ZS-640P 型) | 2020-F199 | 2020-10-23
32 | 美国 Diagnostic Group LLC, DBA Grason-Stadler | 纯音听力计(AudioStar Pro，GSI Pello 型) 规格: 见注册表 | 2020-S200 | 2020-10-23
33 | 美国 Industrial Scientific Corporation | 有毒有害气体检测(报警)仪（CO、H2S、SO2）(GasBadge Pro 型) 规格: 见注册表 | 2020-C201 | 2020-10-23
34 | 德国 Carl Zeiss Vision GmbH | 验光仪(i.Profiler Plus 型) 规格: -20m-1~+20m-1（球镜度） | 2020-C202 | 2020-10-23
35 | 日本欧姆龙健康医疗株式会社 | 医用电子血压计(无创自动测量血压计）(HEM-907 型) | 2020-F203 | 2020-10-23