## Sheet1
2021年3-4月进口计量器具型式批准表(仅供参考,以总局所颁发的证书为准)
序号 | 制造单位 | 计量器具名称及型号规格 | 证书编号 | 批准日期
1 | 日本 佳能公司 | 非接触式眼压计（眼压计） TX-20系列(TX-20，TX-20P 型) 规格: 0mmHg-60mmHg | 2021-F143 | 2021-03-11
2 | 德国 Draeger Safety AG & Co.KGaA | 有毒有害气体检测（报警）仪 (SO2、H2S、CO)(Polytron 6100 型) 规格: SO2:(0~100)μmol/mol, H2S:(0~100)μmol/mol, CO:(0~1000)μmol/mol | 2021-C144 | 2021-03-11
3 | 韩国 InBody Co., LTD. | 电子血压计（无创自动测量血压计） (BP170B，BP170，BP160B，BP160 型) 规格: / | 2021-F145 | 2021-03-11
4 | 英国 AUSBROADEN PTY LTD | 粉尘浓度测量仪 (DSL-650 型) 规格: (0~300)mg/m3 | 2021-C146 | 2021-03-11
5 | 日本 NIDEK CO.,LTD. | 眼压计 NT系列(NT-510，NT-530，NT-530P 型) 规格: 1mmHg-60mmHg | 2021-F147 | 2021-03-11
6 | 日本 株式会社拓普康 | 非接触式眼压计（眼压计） CT-800系列(CT-800，CT-800A 型) 规格: 1mmHg-60mmHg | 2021-F148 | 2021-03-11
7 | 日本 株式会社拓普康 | 非接触式眼压计（眼压计） CT-1系列(CT-1P，CT-1 型) 规格: 1mmHg-60mmHg | 2021-F149 | 2021-03-11
8 | 德国 Palas Holding GmbH | 空气质量监测仪(粉尘浓度测量仪) (AQ Guard 型) 规格: (0~20000)μg/m3 | 2021-C150 | 2021-03-11
9 | 德国 Sartorius Lab Instruments GmbH & Co.KG | 电子天平(非自动衡器) MCE-A系列(MCE2.7S-2CCN-M，MCE2.7S-2CCN-F 型) 规格: 最大秤量: 2.1g | 2021-F151 | 2021-03-11
10 | 日本大和製衡株式会社 | 称重传感器 (DCC21-12T，DCC21-24T，DCC21-36T，DCC2-50T，QDCC21-12T，QDCC21-24T，QDCC21-36T 型) 规格: 量程: 12000kg-50000kg | 2021-F152 | 2021-03-11
11 | 日本大和製衡株式会社 | 称重传感器 (UB1-500，UB1-1T，UB1-2T， QUB1-500，QUB1-1T，QUB1-2T 型) 规格: 量程: 500kg-2000kg | 2021-F153 | 2021-03-11
12 | 瑞士 Leica Geosystems AG | 手持式激光测距仪 (Fluke417D 型) 规格: (0.2-40)m | 2021-L154 | 2021-04-16
13 | 日本 横河电机株式会社 | 气体流量计(流量计) DY系列(DY015，DY025，DY040，DY050，DY080， DY100，DY150，DY200，DY250，DY300 型) 规格:见注册表 | 2021-F155 | 2021-04-16
14 | 丹麦 NATUS MEDICAL DENMARK ApS | 阻抗听力计 (MADSEN Zodiac 1096 SA Clinical 型) 规格: 2型 | 2021-S156 | 2021-04-16
15 | 日本 GL Sciences（株） | 大气采样器 (SP209-1500Dual 型) 规格: (20~1500)mL/min | 2021-C157 | 2021-04-16
16 | 日本 GL Sciences（株） | 大气采样器 (SP209-100Dual 型) 规格: (2~100)mL/min | 2021-C158 | 2021-04-16
17 | 法国 PRECIA S.A | 称重传感器 (X970-C 型) 规格: 量程: 30000kg-50000kg | 2021-F159 | 2021-04-16