## Sheet1
2021年7-8月进口计量器具型式批准表(仅供参考,以总局所颁发的证书为准)
序号 | 制造单位 | 计量器具名称及型号规格 | 证书编号 | 批准日期
1 | 丹麦 Danfoss A/S | 热能表 (SonoMeter 30 型) 规格: 见注册表 | 2021-T188 | 2021-07-09
2 | 丹麦 Interacoustics A/S | 纯音听力计 (AD229e，AC40，AD229b 型) 规格: 见注册表 | 2021-S189 | 2021-07-09
3 | 日本 Nikon-Trimble Company Limited | 全站仪N系列 (N 2″，N 5″ 型) | 2021-L190 | 2021-07-09
4 | 美国 Trimble Inc. | 测地型GNSS接收机 (R12i 型) | 2021-L191 | 2021-07-09
5 | 德国 Elster GmbH | 气体腰轮流量计（流量计） (IRM-3 DUO 型) 规格: DN100,DN150,DN200 | 2021-F192 | 2021-07-09
6 | 德国 Elster GmbH | 气体涡轮流量计（流量计） (SM-RI-X 型) 规格: DN50,DN80,DN100,DN150,DN200,DN250,DN300 | 2021-F193 | 2021-07-09
7 | 日本 Nikon-Trimble Company Limited | 全站仪K系列 (K 2″，K 5″ 型) | 2021-L194 | 2021-07-09
8 | 德国 ifm electronic gmbh | 电磁流量计（流量计） (001MI 型) 规格: DN15,DN20 | 2021-F195 | 2021-07-09
9 | 德国 ifm electronic gmbh | 电磁流量计（流量计） (002MI 型) 规格: DN25 | 2021-F196 | 2021-07-09
10 | 德国 ifm electronic gmbh | 电磁流量计（流量计） (004MI 型) 规格: DN50 | 2021-F197 | 2021-07-09
11 | 德国 ifm electronic gmbh | 电磁流量计（流量计） (005MI 型) 规格: DN15 | 2021-F198 | 2021-07-09
12 | 德国 ifm electronic gmbh | 电磁流量计（流量计） (006MI 型) 规格: DN20,DN25 | 2021-F199 | 2021-07-09
13 | 法国 ENVEA | 烟气分析仪 (MIR 9000P 型) 规格: 见注册表 | 2021-C200 | 2021-07-09
14 | 丹麦 NATUS MEDICAL DENMARK ApS | 纯音听力计 (1081，1066 型) 规格: 见注册表 | 2021-S201 | 2021-07-09
15 | 日本 株式会社隆祥 | 验光仪W-5000系列 (WAM-5500，WR-5100K 型) 规格: -22m-1~+22m-1（球镜度） | 2021-C202 | 2021-07-09
16 | 德国 Engelmann Sensor GmbH | 热能表 (Senso Star S3 型) 规格:见注册表 | 2021-T203 | 2021-08-02
17 | 英国 COLDWELL LTD. | 粉尘浓度测量仪 (DCEM2100 型) 规格: (0~100)mg/m3 | 2021-C204 | 2021-08-02
18 | 德国 Robert Bosch Power Tools GmbH | 手持式激光测距仪 (GLM50-27CG 型) | 2021-L205 | 2021-08-02
19 | 德国 Robert Bosch Power Tools GmbH | 手持式激光测距仪 (GLM50-23G 型) | 2021-L206 | 2021-08-02
20 | 英国 COLDWELL LTD. | 粉尘浓度测量仪 (DCEM2210 型) 规格: (0~50)mg/m3 | 2021-C207 | 2021-08-02
21 | 英国 COLDWELL LTD. | 粉尘浓度测量仪 (DCEM3000 型) 规格: (0~15)mg/m3 | 2021-C208 | 2021-08-02
22 | 日本柴田科学株式会社 | 粉尘浓度测量仪 (LD-5R 型) 规格: (0.001~10)mg/m3 | 2021-C209 | 2021-08-02
23 | 美国 Tang’an International LLC | 粉尘浓度测量仪 (ATB 3000-M 型) 规格: (0~50)mg/m3 | 2021-C210 | 2021-08-02
24 | 比利时 ORTHODYNE s.a. | 二氧化硫气体检测仪 (AM501 型) 规格: (0~500)nmol/mol | 2021-C211 | 2021-08-02
25 | 比利时 ORTHODYNE s.a. | 化学发光法氮氧化物分析仪 (AM502 型) 规格: (0~500)nmol/mol | 2021-C212 | 2021-08-02
26 | 比利时 ORTHODYNE s.a. | 一氧化碳红外线气体分析器 (AM503 型) 规格: (0~50)μmol/mol | 2021-C213 | 2021-08-02
27 | 加拿大 Neotek Pressure Corp. | 电子压力计（显示类压力表） (Neotek-D 型) 规格: 见注册表 | 2021-F214 | 2021-08-02
28 | 瑞士梅特勒-托利多集团公司 | 电子天平(非自动衡器) XPR/XSR系列(XPR26，XPR26DR，XPR36，XPR36C，XPR36DR，XPR56，XPR56C，XPR56DR，XPR106D2H，XPR106DUH，XPR106DUHQ，XPR226DR，XPR226DRQ， XPR226CDR，XPR206DR，XPR105，XPR105DR，XPR205，XPR205DR，XPR205DU，XPR205D5，XPR225DR，XPR225DU，XPR304，XPR305D5，XPR305D5Q，XPR204，XSR105，XSR105DU，XSR205DU，XSR225DU， XSR64，XSR104，XSR204，XSR204DR，XSR304 型) 规格：最大秤量: 22g~320g | 2021-F215 | 2021-08-02
29 | 德国 Siemens AG | 称重显示器 (SIWAREX WP351 HF 型) 规格: 检定分度数：n≤6000 | 2021-F216 | 2021-08-02