## Sheet1
2021年11-12月进口计量器具型式批准表(仅供参考,以总局所颁发的证书为准)
序号 | 制造单位 | 计量器具名称及型号规格 | 证书编号 | 批准日期
1 | 日本 RION CO., LTD. | 声级计（NA-39A型） 规格：1级 | 2021-S235 | 2021-11-15
2 | 加拿大 Walsn Enterprises Ltd. | 一氧化碳红外线气体分析器（WGA-100型） 规格：（0~125000）mg/m3 | 2021-C236 | 2021-11-15
3 | 日本 日立金属finetech株式会社 | 流量计（Aera Transformer SERIES（5SLM-50SLM）型） 规格：5SLM-50SLM | 2021-F237 | 2021-11-15
4 | 日本 日立金属finetech株式会社 | 流量计（Aera Transformer SERIES（10SCCM-5SLM）型） 规格：10SCCM-5SLM | 2021-F238 | 2021-11-15
5 | 中国台湾 明达医学科技股份公司 | 眼压计（TonoVue型） 规格：（0.93~6.65）kPa[(7~50)mmHg] | 2021-F239 | 2021-11-15
6 | 韩国Huvitz Co., Ltd. | 非接触式眼压计（眼压计）（HNT-1型） 规格：（0.00~8.00）kPa[(0~60)mmHg] | 2021-F240 | 2021-11-15
7 | 瑞士徕卡测量系统股份有限公司 | 全站仪（TS13 2″R500型） 规格：/ | 2021-L241 | 2021-12-14
8 | 瑞士徕卡测量系统股份有限公司 | 全站仪（TS13 2″R1000型） 规格：/ | 2021-L242 | 2021-12-14
9 | 德国 Siemens AG | 电磁水表（MAG8000型） 规格：DN25,DN40,DN50 | 2021-F243 | 2021-12-14
10 | 丹麦 Kamstrup A/S | 热能表（Multical@303型） 规格：见注册表 | 2021-T244 | 2021-12-14
11 | 美国 Anderson Instrument Company Inc. | 数字压力计（显示类压力表）（EP型） 规格：（0~0.2）MPa、（0~2）MPa | 2021-F245 | 2021-12-14
12 | 美国 Anderson Instrument Company Inc. | 压力表（指示类压力表）（EK,EM,EL型） 规格：见注册表 | 2021-F246 | 2021-12-14
13 | 瑞士徕卡测量系统股份有限公司 | 测地型GNSS接收机（GS18型） 规格：/ | 2021-L247 | 2021-12-14
14 | 瑞士徕卡测量系统股份有限公司 | 测地型GNSS接收机(GS18 T型) 规格：/ | 2021-L248 | 2021-12-14
15 | 德国 ifm electronic gmbh | 电磁流量计(流量计)（003MI型） 规格：DN40 | 2021-F249 | 2021-12-14
16 | 德国 ifm electronic gmbh | 电磁流量计(流量计)（008MI型） 规格：DN15，DN20 | 2021-F250 | 2021-12-14
17 | 德国 ifm electronic gmbh | 电磁流量计(流量计)（009MI型） 规格：DN25 | 2021-F251 | 2021-12-14
18 | 瑞士 WIKA Schweiz AG | 差压表（指示类压力表）(A2G-05型) 规格：（0~250）Pa至（0~1000）Pa | 2021-F252 | 2021-12-14
19 | 美国 WIKA USA | 压力表（指示类压力表）(230.15型) 规格：（-0.1~0.9）MPa至（0~40）MPa | 2021-F253 | 2021-12-14
20 | 德国 Sartorius Lab Instruments GmbH & Co.KG | 电子天平(非自动衡器) BC-EK系列（BCE95I-1CEU，BCE85I-1CEU，BCE95PI-1CEU，BCE55PI-1CEU，BCE85PI-1CEU，BCE55I-1CEU 型） 规格：最大秤量：30g~95g | 2021-F254 | 2021-12-14
21 | 德国 SIEMENS AG | 称重显示控制器（SIWAREX WP251型） 规格：最大检定分度数：n≤3000 | 2021-F255 | 2021-12-14
22 | 瑞典 Vishay Nobel AB | 称重传感器（KIS-11型） 规格：量程：5093kg-20373kg | 2021-F256 | 2021-12-14