## Sheet1
2022年5-6月进口计量器具型式批准表(仅供参考,以总局所颁发的证书为准)
序号 | 制造单位 | 计量器具名称及型号规格 | 证书编号 | 批准日期
1 | 日本 RION CO., LTD. | 声导抗仪（阻抗听力计） (RS-H1型) 规格: 1型 | 2022-S151 | 2022-05-26
2 | 英国 Keeler Ltd | 压平眼压计（眼压计） KAT系列(KAT 2414-P-2030 T，KAT 2414-P-2040 R型) 规格: (0~80)mmHg | 2022-F152 | 2022-05-26
3 | 日本大和製衡株式会社 | 称重显示器 (EDI-2000CA型) 规格: 最大检定分度数n=6000 | 2022-F153 | 2022-06-29
4 | 德国 Siemens AG | 电磁流量计（流量计） (MAG1100型) 规格: DN25,DN40,DN50,DN65,DN80,DN100 | 2022-F154 | 2022-06-29
5 | 德国 SICK AG | 气体超声流量计（流量计） (FLOWSIC600-XT C型) 规格: DN80,DN100,DN150,DN200,DN250,DN300 | 2022-F155 | 2022-06-29
6 | 英国 Keeler Ltd | 数码压平眼压计(眼压计) D-KAT系列(D-KAT 2414-P-2032 T， D-KAT 2414-P-2042 R型) 规格:(0~65)mmHg | 2022-F156 | 2022-06-29
7 | 日本RIKEN KEIKI NARA MFG. Co.,Ltd. | 便携式气体检测仪（一氧化碳检测报警器） (CO-04型) 规格: 一氧化碳（0~2000）μmol/mol | 2022-C157 | 2022-06-29
8 | 日本RIKEN KEIKI NARA MFG. Co.,Ltd. | 便携式气体检测仪（一氧化碳检测报警器） (CO-04(C-)型) 规格: 一氧化碳（0~2000）μmol/mol | 2022-C158 | 2022-06-29
9 | 日本RIKEN KEIKI NARA MFG. Co.,Ltd. | 便携式气体检测仪（一氧化碳检测报警器） (CX-04型) 规格: 一氧化碳（0~2000）μmol/mol | 2022-C159 | 2022-06-29
10 | 日本RIKEN KEIKI NARA MFG. Co.,Ltd. | 便携式气体检测仪（一氧化碳检测报警器） (GW-3(CO)型) 规格: 一氧化碳（0~2000）μmol/mol | 2022-C160 | 2022-06-29
11 | 日本RIKEN KEIKI NARA MFG. Co.,Ltd. | 便携式气体检测仪（一氧化碳检测报警器） (GW-3(C-)型) 规格: 一氧化碳（0~2000）μmol/mol | 2022-C161 | 2022-06-29
12 | 日本RIKEN KEIKI NARA MFG. Co.,Ltd. | 便携式气体检测仪（一氧化碳检测报警器） (GW-3(CX)型) 规格: 一氧化碳（0~2000）μmol/mol | 2022-C162 | 2022-06-29
13 | 日本RIKEN KEIKI NARA MFG. Co.,Ltd. | 便携式气体检测仪（硫化氢气体分析仪） (HS-04型) 规格: 硫化氢（0~200）μmol/mol | 2022-C163 | 2022-06-29
14 | 日本RIKEN KEIKI NARA MFG. Co.,Ltd. | 便携式气体检测仪（硫化氢气体分析仪） (GW-3(HS)型) 规格: 硫化氢（0~200）μmol/mol | 2022-C164 | 2022-06-29
15 | 日本RIKEN KEIKI NARA MFG. Co.,Ltd. | 便携式气体检测仪（二氧化硫气体检测仪） (SC-04(SO2) 型) 规格: 二氧化硫（0~100）μmol/mol | 2022-C165 | 2022-06-29
16 | 德国 Robert Bosch Power Tools GmbH | 手持式激光测距仪 (GLM100-25C型) | 2022-L166 | 2022-06-29
17 | 芬兰Sintrol Oy | 粉尘浓度测量仪 (EXO型) 规格: (0~20)mg/m3 | 2022-C167 | 2022-06-29
18 | 法国 Scaime S.A.S | 称重传感器 (SK30A，SK30X型) 规格: 量程: 300kg-5000kg | 2022-F168 | 2022-06-29
19 | 法国 Scaime S.A.S | 称重传感器 (F60X型) 规格: 量程: 5kg-5t | 2022-F169 | 2022-06-29