## Sheet1
2022年9-10月进口计量器具型式批准表(仅供参考,以总局所颁发的证书为准)
序号 | 制造单位 | 计量器具名称及型号规格 | 证书编号 | 批准日期
1 | 日本RION CO., LTD. | 声级计 (NA-28型) 规格:1级 | 2022-S179 | 2022-09-26
2 | 法国 Diehl Metering S.A.S. | 水表 (AQUILA型) 规格: DN50 | 2022-F180 | 2022-09-26
3 | 法国 Diehl Metering S.A.S. | 水表 (AURIGA型) 规格: DN25,DN32,DN40 | 2022-F181 | 2022-09-26
4 | 英国 COLDWELL LTD. | 烟气分析仪 (GCEM4200型) 规格:SO2:量程1:(0~100)mg/m3,量程2:(0~500)mg/m3；NO:量程1:(0~100)mg/m3,量程2:(0~500)mg/m3；NO2:量程1:(0~100)mg/m3,量程2:(0~500)mg/m3；O2:(0~25%)mol/mol | 2022-C182 | 2022-09-26
5 | 英国COLDWELL LTD. | 烟气分析仪 (COROMET 26型) 规格:SO2:量程1:(0~500)mg/m3,量程2:(0~2000)mg/m3；NO:量程1:(0~500)mg/m3,量程2:(0~2000)mg/m3；CO:(0~2000)mg/m3；CO2:(0~25%)mol/mol；O2:(0~25%)mol/mol | 2022-C183 | 2022-09-26
6 | 英国 MDK Environmental Technology Ltd. | 烟气分析仪 (GCEM4200型) 规格:SO2:量程1:(0~100)mg/m3,量程2:(0~500)mg/m3；NO:量程1:(0~100)mg/m3,量程2:(0~500)mg/m3；NO2:量程1:(0~100)mg/m3,量程2:(0~500)mg/m3；O2:(0~25%)mol/mol | 2022-C184 | 2022-09-26
7 | 美国 MSA Safety Pittsburgh Manufacturing,LLC | 有毒有害、易燃易爆气体检测（报警）仪(CH4，SO2，H2S) ( Ultima X5000型) 规格:CH4:3%LEL~100%LEL, SO2:(0~100)μmol/mol, H2S:(0~100)μmol/mol | 2022-C185 | 2022-09-26
8 | 美国 MSA Safety Pittsburgh Manufacturing, LLC | 有毒有害气体检测（报警）仪(CO、H2S) (ALTAIR 2X型) 规格: CO:(0~2000)μmol/mol, H2S:量程1:(0~100)μmol/mol,量程2:(0~200)μmol/mol | 2022-C186 | 2022-09-26
9 | 美国 MSA Safety Pittsburgh Manufacturing, LLC | 有毒有害、易燃易爆气体检测（报警）仪(CH4，H2S，CO) (ALTAIR 5X型) 规格:CH4:(0~100)%LEL,H2S:(0~200)μmol/mol,CO:(0~2000)μmol/mol | 2022-C187 | 2022-09-26
10 | 美国MSA Safety Pittsburgh Manufacturing, LLC | 有毒有害、易燃易爆气体检测（报警）仪(CH4，H2S，CO) ( ALTAIR 4XR型) 规格:CH4:(0~100)%LEL,H2S:(0~200)μmol/mol,CO:(0~1999)μmol/mol | 2022-C188 | 2022-09-26
11 | 日本新宇宙电机株式会社 | 硫化氢气体分析仪 (XPS-7Ⅱ型) 规格: H2S:(0~50)μmol/mol | 2022-C189 | 2022-09-26
12 | 法国 Gazomat SARL | 甲烷测定器 (Inspectra Laser型) 规格: (0~10000)μmol/mol、(0~100)%Vol | 2022-C190 | 2022-09-26
13 | 德国 Palas Holding GmbH | 空气质量监测仪(粉尘浓度测量仪) (Fidas 200 smart型) 规格: (0~10)mg/m3 | 2022-C191 | 2022-09-26
14 | 德国 ARMANO Messtechnik GmbH | 指示类压力表 (Rchg63-3r型) 规格: (0~0.6)MPa | 2022-F192 | 2022-09-26
15 | 德国 Minebea Intec Bovenden GmbH&Co.KG | 称重显示器CAI系列(CAI-1，CAI-2，CAI-3型) 规格: 最大检定分度数: n=10000 | 2022-F193 | 2022-10-25
16 | 德国 Minebea Intec Bovenden GmbH&Co.KG | 非自动衡器SIW系列 (SIW-3-S，SIW-6-RCE，SIW-15，SIW-35-S，SIW-60型) 规格：最大秤量:3kg~60kg | 2022-F194 | 2022-10-25
17 | 英国 QED Environmental Systems Ltd | 甲烷测定器 (Laser One型) 规格: (0~9999)μmol/mol、(0~100)%Vol | 2022-C195 | 2022-10-25
18 | 美国 Auburn FilterSense LLC | 粉尘在线监测系统(粉尘浓度测量仪) (FilterSense -FDS450型) 规格: (0~50)mg/m3 | 2022-C196 | 2022-10-25
19 | 加拿大 ABB Inc. | 烟气分析仪 (MBGAS3000型) 规格: SO2:(0~70)mg/m3, NO:(0~100)mg/m3, HCl:(0~100)mg/m3, CO:(0~100)mg/m3, N2O:(0~400)mg/m3,CH4:(0~150)mg/m3, NH3:(0~100)mg/m3, CO2:(0~20%)mol/mol | 2022-C197 | 2022-10-25
20 | 德国 Sartorius Lab Instruments GmbH & Co.KG | 电子天平(非自动衡器) BC-AD系列(BCA223I-1CEU，BCA323I-1CEU，BCA423I-1CEU，BCA623I-1CEU 型) 规格: 最大秤量: 220g~620g | 2022-F198 | 2022-10-25
21 | 德国 Sartorius Lab Instruments GmbH & Co.KG | 电子天平(非自动衡器) BC-AC系列(BCA1203I-1CEU 型) 规格: 最大秤量: 1200g | 2022-F199 | 2022-10-25
22 | 德国 Sartorius Lab Instruments GmbH & Co.KG | 电子天平(非自动衡器) BC-AA系列(BCA324I-1CEU 型) 规格: 最大秤量: 320g | 2022-F200 | 2022-10-25
23 | 德国 Sartorius Lab Instruments GmbH & Co.KG | 电子天平(非自动衡器) BC-AE系列(BCA6202I-1CEU，BCA4202I-1CEU， BCA3202I-1CEU，BCA2202I-1CEU，BCA1202I-1CEU，BCA822I-1CEU， BCA5201I-1CEU，BCA2201I-1CEU 型) 规格：最大秤量:820g~6200g | 2022-F201 | 2022-10-25
24 | 德国 Sartorius Lab Instruments GmbH & Co.KG | 电子天平(非自动衡器) BC-AB系列(BCA224I-1CEU，BCA124I-1CEU， BCA64I-1CEU 型) 规格: 最大秤量: 60g~220g | 2022-F202 | 2022-10-25