## Sheet1
2023年3-4月进口计量器具型式批准表(仅供参考,以总局所颁发的证书为准)
序号 | 制造单位 | 计量器具名称及型号规格 | 证书编号 | 批准日期
1 | 美国MSA-The Safety Company(MSA Safety Pittsburgh Manufacturing,LLC) | 有毒有害、易燃易爆气体检测（报警）仪(CO、H2S、CH4) (ALTAIR io 4型) 规格: CO:(0~1999)μmol/mol, H2S:(0~200)μmol/mol, CH4:0%LEL~100%LEL | 2023-C105 | 2023-03-03
2 | 德国 Minebea Intec GmbH | 称重显示器 PR系列(PR5410，PR5900型) 规格: 最大检定分度数: n=10000 | 2023-F106 | 2023-03-03
3 | 德国 Minebea Intec Bovenden GmbH&Co.KG | 非自动衡器 SIW系列(SIW-06，SIW-1，SIW-3-H，SIW-6-H，SIW-6-S，SIW-7，SIW-8，SIW-16，SIW-35-H，SIW-65型) 规格: 最大秤量:0.62kg~65kg | 2023-F107 | 2023-03-03
4 | 日本 RIKEN KEIKI NARA MFG. Co.,Ltd. | 有毒有害和易燃易爆气体检测（报警）仪(CH4、CO、H2S、SO2) (GX-3R Pro型) 规格: CH4: (0~100)%LEL, CO:(0~2000)μmol/mol, H2S:(0~200)μmol/mol, SO2:(0~100)μmol/mol | 2023-C108 | 2023-03-03
5 | 日本 RIKEN KEIKI NARA MFG. Co.,Ltd. | 有毒有害和易燃易爆气体检测（报警）仪(CH4、CO、H2S) (GX-3R型) 规格: CH4:(0~100)%LEL, CO:(0~2000)μmol/mol, H2S:(0~200)μmol/mol | 2023-C109 | 2023-03-03
6 | 瑞士 GeoMax AG | 全站仪 Zoom75 A10系列(Zoom75 1″A10，Zoom75 2″A10，Zoom75 3″A10，Zoom75 5″A10型) | 2023-L110 | 2023-03-03
7 | 瑞士 GeoMax AG | 全站仪 Zoom95 A5系列(Zoom95 1″A5，Zoom95 2″A5，Zoom95 3″A5，Zoom95 5″A5型) | 2023-L111 | 2023-03-03
8 | 瑞士 GeoMax AG | 全站仪 Zoom75 A5系列(Zoom75 1″A5，Zoom75 2″A5，Zoom75 3″A5，Zoom75 5″A5型) | 2023-L112 | 2023-03-03
9 | 瑞士 GeoMax AG | 全站仪 Zoom95 A10系列(Zoom95 1″A10，Zoom95 2″A10，Zoom95 3″A10，Zoom95 5″A10型) | 2023-L113 | 2023-03-03
10 | 法国 ENVEA | 烟气分析仪 (MIR FT型) 规格:SO2:(0~150)mg/m3,NO:(0~150)mg/m3, NO2:(0~300)mg/m3,N2O:(0~150)mg/m3, CO:(0~200)mg/m3,HCL:(0~100)mg/m3, CH4:(0~150)mg/m3,NH3:(0~100)mg/m3, HF:(0~50)mg/m3,CO2:(0~30)% | 2023-C114 | 2023-03-03
11 | 荷兰 Bronkhorst High-Tech BV | 质量流量计(流量计) (M12，M13，M14型) 规格: 1/8",1/4",6mm,12mm,1/2" | 2023-F115 | 2023-03-03
12 | 英国 Crowcon Detection Instruments Ltd | 有毒有害和易燃易爆气体检测（报警）仪(CH4、CO) (Xgard Bright型) 规格: CH4:(0~100)%LEL, CO:(0~1000)μmol/mol | 2023-C116 | 2023-03-30
13 | 意大利 LAUMAS ELETTRONICA S.r.l. | 称重显示器 W系列(W100，W200，WDOS，WDESK-L，WDESK-R，WDESK-BL，WDESK-BR，WDESK-G，WINOX-L，WINOX-R，WINOX-BL，WINOX-BR，WINOX-G，WINOX-2G，WINOX-BGE， WTAB-L，WTAB-R，WTAB-BL，WTAB-BR，WTAB-G，WTAB-2G，WTAB-BGE，W200BOX，W200BOXEC，WLIGHT型) 规格: 最大检定分度数：n≤10000 | 2023-F117 | 2023-03-30
14 | 意大利 LAUMAS ELETTRONICA S.r.l. | 称重显示器 W系列(Ex版本)(WDESK-L，WDESK-R，WDESK-G，WINOX-L，WINOX-R，WINOX-G，WINOX-2G，W200BOX，W200BOXEC，ADPEW200型) 规格: 最大检定分度数: n≤7500 | 2023-F118 | 2023-03-30
15 | 意大利 LAUMAS ELETTRONICA S.r.l. | 称重显示器 W系列(数字)(WINOX-BGE，WTAB-BGE型) 规格: 最大检定分度数: n≤10000 | 2023-F119 | 2023-03-30
16 | 英国 DRUCK LIMITED | 压力校验仪(显示类压力表) (DPI610E型) 规格: (-35~35)kPa至(0~100)MPa | 2023-F120 | 2023-04-28
17 | 瑞典 Vishay Nobel AB | 称重传感器 (KDH-6型) 规格: 量程1:20t-100t; 量程2:2t-10t | 2023-F121 | 2023-04-28
18 | 德国 RMG Messtechnik GmbH | 超声波流量计（流量计） (USM-GT-400型) 规格: DN80,DN100,DN150, DN200,DN250,DN300 | 2023-F122 | 2023-04-28
19 | 英国 UK TORBARFLOWMETERS LTD | 差压式流量计(流量计) (TC300型) 规格: DN200,DN300 | 2023-F123 | 2023-04-28
20 | 意大利 Sysmedia S.r.l. | 烟气分析仪 (FT-100型) 规格:SO2:量程1:(0~75)mg/m3,量程2:(0~2000)mg/m3；CO:量程1:(0~75)mg/m3, 量程2:(0~2000)mg/m3；NO:量程1:(0~100)mg/m3,量程2:(0~2000)mg/m3； NO2:量程1:(0~100)mg/m3,量程2:(0~2000)mg/m3；CO2: (0~25%)mol/mol | 2023-C124 | 2023-04-28
21 | 德国 Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH | 天平(非自动衡器) PBKx-M-50系列(PBKx-M-50-3-1，PBKx-M-50-3-2，PBKx-M-50-3-5，PBKx-M-50-6-2，PBKx-M-50-6-5，PBKx-M-50-6-1，PBKx-M-50-15-5，PBKx-M-50-15-1，PBKx-M-50-15-2，PBKx-M-50-30-1，PBKx-M-50-30-2，PBKx-M-50-30-5，PBKx-M-50-60-2，PBKx-M-50-60-5，PBKx-M-50-60-1，PBKx-M-50-120-5，PBKx-M-50-120-1，PBKx-M-50-120-2，PBKx-M-50-150-5，PBKx-M-50-150-1，PBKx-M-50-150-2，PBKx-M-50-300-1，PBKx-M-50-300-2，PBKx-M-50-300-5型) 规格：最大秤量: 3kg~300kg | 2023-F125 | 2023-04-28
22 | 德国 Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH | 天平(非自动衡器) PFKx-H-50系列(PFKx-H-50-300-1，PFKx-H-50-300-2，PFKx-H-50-300-5，PFKx-H-50-600-2，PFKx-H-50-600-5，PFKx-H-50-600-1，PFKx-H-50-1500-5，PFKx-H-50-1500-1，PFKx-H-50-1500-2，PFKx-H-50-3000-1，PFKx-H-50-3000-2，PFKx-H-50-3000-5型) 规格：最大秤量:300kg~3000kg | 2023-F126 | 2023-04-28