## 表
附件2
2018年空气净化器产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构
1 | 北京零微科技有限公司 | 北京市 | 空气净化器 | KJ188F-HCA 220V～50Hz 40W | 2018-06 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心)
2 | 北京艾浦乐科技有限公司 | 北京市 | 专业空气净化器 | KJ750G-AP700 220V 50Hz 70W | 2017-11-22 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心)
3 | 霍尼韦尔环境自控产品（天津）有限公司 | 天津市 | 空气净化器 | KJ370F-PAC1601W 220V 50Hz 45W | 2017-11-19/- | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心)
4 | 上海斐讯数据通信技术有限公司 | 上海市 | 斐讯空气净化器A1 | KJ350G-PAC 24V直流 45W | 2018-06-21 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心)
5 | 博露雅迩（上海）商贸有限公司 | 上海市 | 空气净化器 | 303+（KJ350FA22）220V～ 50Hz 43W | 2018-06-26 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
6 | 大金空调（上海）有限公司 | 上海市 | 空气清洁器 | KJ421F-N01 220V～50Hz 55W | 2017-12 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心)
7 | 苏州贝昂科技有限公司 | 江苏省 | 贝昂空气净化器 | KJ305F-Y01 220V～50Hz 55W | 2018-03-14 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心)
8 | 艾欧史密斯(中国）热水器有限公司 | 江苏省 | 甲醛净化器 | KJ800F-C15-PF 220V～50Hz 145W | 2018-07-26 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心)
9 | 浙江和也健康科技有限公司 | 浙江省 | 智能空气净化器 | KJ400F-B01 220V 50Hz 65W | 2018-06-05/- | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心)
10 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 浙江省 | 空气净化器 | KJ700G-F08 220V～50Hz 65W | 2017-11-02/100640565 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心)
11 | 绿之韵生物工程集团有限公司 | 湖南省 | 享居空气净化器 | KJ450F-XJ9 220V～50Hz 80W | 2017-09-19/- | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心)
12 | 广州澳兰斯水处理设备有限公司 | 广东省 | 负离子空气净化器 | KJ400FK04A 220V～50Hz 55W | 2018.05.18 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
13 | 广州海科电子科技有限公司 | 广东省 | 空气净化器 | KJ165F-A200 220V～50Hz 40W | 2018.04.26/- | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
14 | 广东美的环境电器制造有限公司 | 广东省 | 空气净化器 | KJ210G-C42 220V～50Hz 22W | 2018年5月23日 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
15 | 珠海汉朗环境科技有限公司 | 广东省 | 空气净化器 | KJ380F-TIFN 220V～50Hz 46W | 2018.7.17/20180717018 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
16 | TCL家用电器（中山）有限公司 | 广东省 | 空气净化器 | KJ300F-A1 220V～50Hz 54W | 2017-11-25/2017-11-25/2017-12-18 | 合格 |  | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心)
17 | 广东松下环境系统有限公司 | 广东省 | 空气净化器 | F-73C7PTM 220V～50Hz 65W | -/171130 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
18 | 广东净霸科技有限公司 | 广东省 | 空气净化器（空气健康机） | 000-830AF 220V～50Hz 55W | 2018.4.28/- | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
19 | 深圳奇滨电子有限公司 | 广东省 | 空气净化器 | KJ500FKP-A 220V～50Hz 65W | 2017-04-17 | 合格 |  | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
20 | 北京亚都环保科技有限公司 | 北京市 | 空气净化器 | KJ455G-VT 220V～50Hz 58W | 2017-08/J00VT01ZY170803203,J00VT01ZY170803323,J00VT01ZY170803375 | 不合格 | 结构 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心)
21 | 三个爸爸家庭智能环境科技(北京)有限公司 | 北京市 | 守护天使型空气净化器 | AP-ANGEL 220V～50Hz 50W | 2017-07-02 | 不合格 | 结构,连续骚扰功率 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心)
22 | 布朗（上海）环境技术有限公司 | 上海市 | 空气净化器（布朗气象站） | BAP-310W 220V 50Hz 50W | 2017-11-30/08311711300330 | 不合格 | 结构 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心)
23 | 爱优特空气技术（上海）有限公司 | 上海市 | 落地式空气净化器 | KJ260F-02A 220V～50Hz 30W | 2017-08 | 不合格 | 甲醛净化能效,甲醛洁净空气量 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心)
24 | 上海吉曼尼雅电器有限公司 | 上海市 | 空气净化器 | LR-500G 220V～50Hz 75W | 2017-03-13 | 不合格 | 连续骚扰电压 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心)
25 | 宁波横河模具股份有限公司 | 浙江省 | 空气净化器 | HP-1518-A 220V 50Hz 25W | -/180614 | 不合格 | 甲醛洁净空气量,甲醛净化能效 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
26 | 友好净控科技（浙江）有限公司 | 浙江省 | 空气净化器 | KJ500F-T66 220V～50Hz 80W | 2017-11/- | 不合格 | 连续骚扰电压 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心)
27 | 厦门乐尔电器有限公司 | 福建省 | 空气净化器 | XYH602A | -/- | 不合格 | 结构,噪声,连续骚扰电压 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
28 | 佛山市新力佳智能电器有限公司 | 广东省 | 空气净化器 | XK-B02H 220V～50Hz 32W | 2017.03.30 | 不合格 | 颗粒物洁净空气量,颗粒物净化能效 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心)
注：按行政区域排序。