附件

2019年国家计量比对项目汇总表

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 比对 类型 | 项目组织单位 | 项目主导实验室 | 预计 完成时间 | 项目联系人 及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019-A-01 | 转速测量仪量值比对 | A类 | 全国振动冲击转速计量技术委员会 | 中国计量科学研究院 | 2020年12月 | 孙桥 010-64524651 sunq@nim.ac.cn |
| 2 | 2019-A-02 | 微型计算机能效（典型能源消耗）计量比对 | A类 | 全国能效标识计量检测分技术委员会 | 中国计量科学研究院 | 2020年5月 | 沈庆飞 010-64223237 shenqf@nim.ac.cn |
| 3 | 2019-A-03 | （60-250）kV X射线空气比释动能量值比对 | A类 | 中国计量科学研究院 | 中国计量科学研究院 | 2020年12月 | 吴金杰 010-64524255 wujj@nim.ac.cn |
| 4 | 2019-A-04 | 骨导听力零级量值比对 | A类 | 全国声学计量技术委员会 | 中国计量科学研究院 | 2020年12月 | 钟波 010-64524639 zhongbo@nim.ac.cn |
| 5 | 2019-A-05 | 铂铑10-铂热电偶工作基准装置量值比对 | A类 | 中国测试技术研究院 | 中国测试技术研究院 | 2020年9月 | 付志勇 028-84404629 1424384075@qq.com |
| 6 | 2019-A-06 | 汽车排气污染物检测设备滑行时间量值比对 | A类 | 全国法制计量管理计量技术委员会 | 中国计量协会 内蒙古自治区计量测试研究院 | 2020年6月 | 罗新元 010-59196585 cma_luo@163.com |
| 7 | 2019-A-07 | 光学角规计量比对 | A类 | 北京航天计量测试技术研究所 | 北京航天计量测试技术研究所 | 2020年12月 | 刘勇 13581780371 010-68759574 szsyliu79@126.com |
| 8 | 2019-A-08 | 机动车雷达测速仪微波发射频率及模拟测速量值比对 | A类 | 浙江省市场监督管理局 | 浙江省计量科学研究院 | 2020年12月 | 周天龙 0571-85025970 352396524@qq.com |
| 9 | 2019-A-09 | 里氏硬度计量值比对 | A类 | 华北国家计量测试中心 | 北京市计量检测科学研究院 | 2020年12月 | 汪宁溪 010-57521700 wangnx@bjjl.cn |
| 10 | 2019-A-10 | 镜向光泽度计量比对 | A类 | 上海市市场监督管理局 | 上海市计量测试技术研究院 | 2020年10月 | 李铁成 021-38839800-32406 litc@simt.com.cn |
| 11 | 2019-A-11 | 全国铁路罐车容积检定计量比对 | A类 | 全国铁路专用计量器具计量技术委员会 | 中国铁道科学研究院集团有限公司标准计量研究所（国家铁路罐车容积计量站） | 2020年11月 | 邵学君 13901318746 010-51849264 sxj@rails.cn |
| 12 | 2019-A-12 | 表面粗糙度Ra校准能力计量比对 | A类 | 重庆市计量质量检测研究院 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2020年11月 | 吴小丽 023-67885117 1771222354@qq.com |
| 13 | 2019-B-01 | 汽车排气标准物质计量比对 | B类 | 全国标准物质计量技术委员会 | 中国计量科学研究院 | 2020年12月 | 刘智勇 010-64204601 liuzhy@nim.ac.cn |
| 14 | 2019-B-02 | 步距规校准能力计量比对 | B类 | 中国计量科学研究院 | 中国计量科学研究院 | 2020年12月 | 王为农 010-64299456 wangwn@nim.ac.cn |
| 15 | 2019-B-03 | 微纳米沟槽深度测量比对（光学显微镜法） | B类 | 中国计量科学研究院 | 中国计量科学研究院 | 2021年2月 | 张树 010-64524920 zhangshu@nim.ac.cn |
| 16 | 2019-B-04 | 数字PCR测量能力计量比对 | B类 | 全国生物计量技术委员会 | 中国计量科学研究院 | 2021年4月 | 董莲华 010-64525069 donglh@nim.ac.cn |
| 17 | 2019-B-05 | 标准钢卷尺计量比对 | B类 | 中国计量科学研究院 | 中国计量科学研究院 | 2020年9月 | 康瑶 010-64524929 kangy@nim.ac.cn |
| 18 | 2019-B-06 | 全站仪（电子经纬仪）水平方向测角量值比对 | B类 | 广东省市场监督管理局 | 广东省计量科学研究院（华南国家计量测试中心） | 2020年12月 | 张欣宇 020-26296063 xyzhang666@126.com |
| 19 | 2019-B-07 | 超声功率量值比对 | B类 | 广东省市场监督管理局 | 广东省计量科学研究院（华南国家计量测试中心） | 2020年12月 | 张欣宇 020-26296063 xyzhang666@126.com |
| 20 | 2019-B-08 | A型邵氏硬度计量值比对 | B类 | 广东省市场监督管理局 | 广东省计量科学研究院（华南国家计量测试中心） | 2020年12月 | 张欣宇 020-26296063 xyzhang666@126.com |
| 21 | 2019-B-09 | 网络预约出租汽车车载卫星定位终端计程计时量值比对 | B类 | 华北国家计量测试中心 | 北京市计量检测科学研究院 | 2020年8月 | 许原 010-57521764 xuy@bjjl.cn |
| 22 | 2019-B-10 | E2等级砝码量值比对 | B类 | 华北国家计量测试中心 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 2020年12月 | 王晶 022-23009379 tjjlyzl@126.com |
| 23 | 2019-B-11 | 家用膜式燃气表检测装置量值比对 | B类 | 重庆市计量质量检测研究院 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2020年12月 | 王卫 023-63218499 715509357@qq.com |
| 24 | 2019-B-12 | 直流电能校准能力计量比对 | B类 | 中国电力科学研究院有限公司 | 国网计量中心有限公司 | 2020年10月 | 卢达 010-82813256 luda@epri.sgcc.com.cn |
| 25 | 2019-B-13 | 直流高压分压器校准能力计量比对 | B类 | 国家高电压计量站 | 中国电力科学研究院有限公司武汉分院（国家高电压计量站） | 2020年12月 | 刘浩 027-59258337 andyalex@163.com |