附件2

2021年新建替代国家计量基准

| 序号 | 计量基准名称 | 测量范围 | 测量不确定度 | 证书编号 | 保存单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同轴功率基准装置 | 接头形式：N型 频率范围： 10 MHz～18 GHz 功率范围： 1 mW～10 mW | Urel=0.40%（10 MHz ~ 50 MHz，k=2） Urel=0.25%（50 MHz ~ 1 GHz，k=2） Urel=0.30%（1 GHz ~ 10 GHz，k=2） Urel=0.42%（10 GHz ~ 18 GHz，k=2） | 国基证〔2021〕第065号 | 中国计量科学研究院 |
| 2 | 漫透射视觉 密度基准装置 | 0< D< 6.0 | U=0.003（0＜D＜4.5，k=2） U=0.005（4.5≤D＜5.0，k=2） U=0.011（5.0≤D＜6.0，k=2） | 国基证〔2021〕第087号 | 中国计量科学研究院 |