附件3

2021年废除国家计量基准

| 序号 | 计量基准名称 | 测量范围 | 测量不确定度 | 证书编号 | 保存单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同轴功率基准装置 | 10 MHz～8.2 GHz； 10 mW | <0.3%（k=2） | 国基证〔2002〕第065号 | 中国计量科学研究院 |
| 2 | 漫透射视觉 密度基准装置 | （0～5.0）D | 0.005（0≤D<4.0）； 0.01（4.0≤D≤5.0）（k=2） | 国基证〔2002〕第087号 | 中国计量科学研究院 |