附件2： 
游乐设施监督检验必备检测检验仪器设备表 
	序号 
	仪器设备名称 
	精度要求 
	备注 

	1 
	测速仪 
	(1km/h 
	  

	2 
	测距仪 
	(1.5mm 
	  

	3 
	硬度计 
	0.8% 
	  

	4 
	测厚仪 
	((1%H+0.1)mm 
	  

	5 
	温度计 
	(1% 
	  

	6 
	测角度、坡度的仪器 
	(0.5( 
	  

	7 
	涂层测厚仪 
	((3%H+1)(m 
	  

	8 
	风速表 
	(0.4m/s 
	  

	9 
	温湿度计 
	(2% 
	  

	10 
	动、静态应变仪系统 
	静态系统(3%；动态系统(8% 
	  

	11 
	垂直度测量仪 
	2mm+2μm 
	  

	12 
	水平度测量仪 
	2mm+2μm 
	  

	13 
	计时器 
	(0.5秒/日 
	  

	14 
	轨距测量器具 
	0.2mm 
	  

	15 
	游标卡尺 
	0.02mm 
	  

	16 
	钢板尺 
	1级 
	  

	17 
	钢卷尺 
	1级 
	  

	18 
	塞尺 
	1级 
	  

	19 
	百分表 
	0.01mm 
	  

	20 
	绝缘电阻测试仪 
	(1.5% 
	  

	21 
	接地电阻测试仪 
	(2% 
	  

	22 
	钳形表 
	(2% 
	  

	23 
	电压表 
	(1.0% 
	  

	24 
	超声波探伤仪 
	水平(1%；垂直(5% 
	便携式 

	25 
	磁粉探伤仪 
	A1试片 
	便携式 

	26 
	X射线探伤仪 
	≤1.5% 
	  

	27 
	钢丝绳探伤仪 
	  
	  

	28 
	测力计 
	(0.6N 
	  

	29 
	压力表 
	(7Pa 
	  

	30 
	加速度测试仪 
	  
	  

	31 
	力矩仪 
	  
	  

	  
	  
	  
	  


