附件1-24

采暖散热器产品质量国家监督抽查结果

本次共抽查了北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、浙江、山东、河南、陕西、甘肃等11个省、自治区、直辖市81家企业生产的81批次采暖散热器产品。

本次抽查依据GB/T29039-2012《钢制采暖散热器》、GB/T 31542-2015《钢铝复合散热器》、JG/T 220-2016《铜铝复合柱翼型散热器》、JG/T 143-2002《铝制柱翼型散热器》、GB/T19913-2005《铸铁采暖散热器》、JG/T 293-2010《压铸铝合金散热器》、JG/T 2-2007《钢制板型散热器》等标准的要求，对采暖散热器产品的压力试验、散热量、金属热强度、螺纹精度、胀接质量、同侧进出口中心距、垂直度等7个项目进行了检验。

抽查发现有13批次产品不符合标准规定，涉及到散热量、螺纹精度、胀接质量、金属热强度项目。具体抽查结果见附表1-24。