## 表
附表1-29
电力变压器产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构
1 | 河北信衡变压器制造有限公司 | 河北省 | 电力变压器 | S13-M.RL-100/10 | 2018.08/18081903 | 合格 |  | 中国电力科学研究院有限公司(电力工业电气设备质量检验测试中心)
2 | 山西晋能置信电气有限公司 | 山西省 | 配电变压器（浸油式变压器） | S13-M-100/10 | 2017.12 | 合格 |  | 中国电力科学研究院有限公司(电力工业电气设备质量检验测试中心)
3 | 沈阳天通电力设备有限公司 | 辽宁省 | 电力变压器 | S13-M.RL-100/10 | 2018.05 | 合格 |  | 中国电力科学研究院有限公司(电力工业电气设备质量检验测试中心)
4 | 沈阳昊诚电气有限公司 | 辽宁省 | 干式电力变压器 | SCB12-800/10 | 2018.09 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院(国家智能电网输配电设备质量监督检验中心（广东）)
5 | 辽宁易德实业集团有限公司 | 辽宁省 | 电力变压器 | S11-M-200/10 | 2018.08 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院(国家智能电网输配电设备质量监督检验中心（广东）)
6 | 锦州国庆变压器有限公司 | 辽宁省 | 配电变压器 | S13-M-100/10.5 | 2017.09 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院(国家智能电网输配电设备质量监督检验中心（广东）)
7 | 上海南桥变压器有限责任公司 | 上海市 | 电力变压器 | SB-M-500/10-NX1 | 2018.08 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院(国家节能产品质量监督检验中心)
8 | 上海博纳杰陈电气有限公司 | 上海市 | 油浸式非晶合金铁心变压器 | SH15-M-50/10 50kVA | 2018.11/180912-1171 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院(国家节能产品质量监督检验中心)
9 | 上海广天企业（集团）有限公司 | 上海市 | 油浸式变压器 | S13-M-400/10 400kVA | 2018.03 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院(国家节能产品质量监督检验中心)
10 | 上海置信电气非晶有限公司 | 上海市 | 配电变压器 | SBH15-M-400/10 | 2018.08 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院(国家节能产品质量监督检验中心)
11 | 中航宝胜电气股份有限公司 | 江苏省 | 电力变压器 | S11-M-500/10000-400V | 2018.09 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院(国家节能产品质量监督检验中心)
12 | 南通威科电气有限公司 | 江苏省 | 电力变压器 | S13-M-200/10 | 2018.03 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院(国家节能产品质量监督检验中心)
13 | 南通晓星变压器有限公司 | 江苏省 | 干式变压器 | SCB10-800/10 | 2018.05 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院(国家节能产品质量监督检验中心)
14 | 无锡市杨市变压器有限公司 | 江苏省 | 变压器 | S11-M-315/10 | 2018.08 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院(国家节能产品质量监督检验中心)
15 | 江苏力阳电器制造有限公司 | 江苏省 | 电力变压器 | S13-M-200/10 | 2018.03 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院(国家节能产品质量监督检验中心)
16 | 江苏华鹏变压器有限公司 | 江苏省 | 电力变压器 | S13-M-200/10 | 2018.07 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院(国家节能产品质量监督检验中心)
17 | 江苏平高电力设备有限公司 | 江苏省 | 电力变压器 | S13-M.RL-100/10 | 2017.10 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院(国家节能产品质量监督检验中心)
18 | 江苏瑞恩电气股份有限公司 | 江苏省 | 干式电力变压器 | SCB11-800/10 | 2018.10 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院(国家节能产品质量监督检验中心)
19 | 江苏鹤都电器有限公司 | 江苏省 | 油浸式电力变压器 | S13-M-400/10.5 | 2017.11 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院(国家节能产品质量监督检验中心)
20 | 江苏鼎鑫电气有限公司 | 江苏省 | 电力变压器 | S13-M-200/10 | 2018.09 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院(国家节能产品质量监督检验中心)
21 | 泰州宇扬电气有限公司 | 江苏省 | 电力变压器 | S13-M-200/10 | 2018.11 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院(国家节能产品质量监督检验中心)
22 | 三变科技股份有限公司 | 浙江省 | 干式变压器 | SCB12-800/10 | 2017.11 | 合格 |  | 中国电力科学研究院有限公司(电力工业电气设备质量检验测试中心)
23 | 东亮电气有限公司 | 浙江省 | 电力变压器 | S11-M-50/10 | 2018.09 | 合格 |  | 中国电力科学研究院有限公司(电力工业电气设备质量检验测试中心)
24 | 共信电力科技有限公司 | 浙江省 | 油浸式电力变压器 | S13-M-100/10 | 2018.07 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院(国家智能电网输配电设备质量监督检验中心（广东）)
25 | 北二变集团有限公司 | 浙江省 | 油浸式立体卷铁芯配电变压器（电力变压器） | S13-M.RL-50/10 | 2018.09 | 合格 |  | 中国电力科学研究院有限公司(电力工业电气设备质量检验测试中心)
26 | 台力电气有限公司 | 浙江省 | 电力变压器 | S13-M.RL-50/10 | 2018.08 | 合格 |  | 中国电力科学研究院有限公司(电力工业电气设备质量检验测试中心)
27 | 宁波仁栋电气有限公司 | 浙江省 | 油浸式变压器 | S13-M-100/10 | 2018.09.05 | 合格 |  | 中国电力科学研究院有限公司(电力工业电气设备质量检验测试中心)
28 | 巨邦集团有限公司 | 浙江省 | 油浸式电力变压器(电力变压器) | S13-M-200/10.5 | 2018.08 | 合格 |  | 中国电力科学研究院有限公司(电力工业电气设备质量检验测试中心)
29 | 广发电器集团有限公司 | 浙江省 | 电力变压器 | S11-M-30/10 | 2018.08 | 合格 |  | 中国电力科学研究院有限公司(电力工业电气设备质量检验测试中心)
30 | 浙江永固输配电设备有限公司 | 浙江省 | 电力变压器 | S13-M-100/10-0.4 | 2018.08 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院(国家智能电网输配电设备质量监督检验中心（广东）)
31 | 浙江江变科技有限公司 | 浙江省 | 非晶合金配电变压器 | SH15-M-100/10 | 2018.06/006182741 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院(国家智能电网输配电设备质量监督检验中心（广东）)
32 | 浙江江山变压器股份有限公司 | 浙江省 | 电力变压器 | S13-M-200/10 | 2018.08/0091706262 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院(国家智能电网输配电设备质量监督检验中心（广东）)
33 | 浙江江山源光电气有限公司 | 浙江省 | 电力变压器 | S13-M-200/10 | 2018.08/18081224 | 合格 |  | 中国电力科学研究院有限公司(电力工业电气设备质量检验测试中心)
34 | 浙江电力变压器有限公司 | 浙江省 | 电力变压器 | S13-M-400/10 | 2018.08/18080197 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院(国家智能电网输配电设备质量监督检验中心（广东）)
35 | 浙江马克变压器有限公司 | 浙江省 | 电力变压器 | S11-M-200/10 | 2018.09 | 合格 |  | 中国电力科学研究院有限公司(电力工业电气设备质量检验测试中心)
36 | 申恒电力设备有限公司 | 浙江省 | 电力变压器 | S13-M-50/10 | 2018.08 | 合格 |  | 中国电力科学研究院有限公司(电力工业电气设备质量检验测试中心)
37 | 科润智能控制股份有限公司 | 浙江省 | 电力变压器 | S13-M-100/10 | 2018.09 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院(国家智能电网输配电设备质量监督检验中心（广东）)
38 | 绿能电力科技有限公司 | 浙江省 | 全密封油浸式电力变压器 | S13-M-200/10 | 2018.08/2018070151 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院(国家智能电网输配电设备质量监督检验中心（广东）)
39 | 金三角电力科技股份有限公司 | 浙江省 | 电力变压器（油浸式立体卷铁心配电变压器） | S13-M.RL-200/10-NX2 | 2018.08 | 合格 |  | 中国电力科学研究院有限公司(电力工业电气设备质量检验测试中心)
40 | 安徽中变变压器有限公司 | 安徽省 | 电力变压器 | S11-M-400/10 | 2018.08 | 合格 |  | 中国电力科学研究院有限公司(电力工业电气设备质量检验测试中心)
41 | 安徽亳州达源电力设备有限责任公司 | 安徽省 | 电力变压器 | S13-400/10 | 2018.04 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院(国家智能电网输配电设备质量监督检验中心（广东）)
42 | 芜湖市宏业变压器有限公司 | 安徽省 | 干式电力变压器 | SC10-30/10 | 2018.07 | 合格 |  | 中国电力科学研究院有限公司(电力工业电气设备质量检验测试中心)
43 | 中骏电气（泉州）有限公司 | 福建省 | 电力变压器 | S13-M-630/10.5 630kVA | 2018.08/K26208 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院(国家节能产品质量监督检验中心)
44 | 九江苏一特电气有限公司 | 江西省 | 全密封电力变压器 | SH15-M-100/10 | 2018.08 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院(国家节能产品质量监督检验中心)
45 | 临清亿合变压器有限公司 | 山东省 | 树脂绝缘干式电力变压器 | SCB10-315/10 | 2017.12/1690203 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院(国家节能产品质量监督检验中心)
46 | 山东亿阳电工有限公司 | 山东省 | 电力变压器 | S11-M-100/10.5 | 2018.10/20180434 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院(国家节能产品质量监督检验中心)
47 | 山东华驰变压器股份有限公司 | 山东省 | 树脂浇注干式变压器 | SCB10-630/10.5 | 2017.10/HC171032 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院(国家节能产品质量监督检验中心)
48 | 山东寿光巨能电气有限公司 | 山东省 | 电力变压器 | S13-M-200/10.5 | 2018.08/X1808046 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院(国家节能产品质量监督检验中心)
49 | 山东晨宇电气股份有限公司 | 山东省 | 电力变压器 | S11-M-100/10 | 2018.11/201811110 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院(国家节能产品质量监督检验中心)
50 | 山东汇能电气有限公司 | 山东省 | 电力变压器 | S13-M-200/10 | 2018.09/HN1808245 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院(国家节能产品质量监督检验中心)
51 | 山东泰开特变有限公司 | 山东省 | 干式电力变压器 | SCB12-630/10 | 2018.08/TBB1800293 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院(国家节能产品质量监督检验中心)
52 | 山东特变电力设备有限公司 | 山东省 | 电力变压器 | S11-M-100/10 | 2018.04/TB18-9538A | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院(国家节能产品质量监督检验中心)
53 | 济南西电特种变压器有限公司 | 山东省 | 干式变压器 | SC10-50/10.5 | 2017.10/17101491 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院(国家节能产品质量监督检验中心)
54 | 潍坊五洲浩特电气有限公司 | 山东省 | 电力变压器 | S13-M-200/10 | 2018.08/2018Y285 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院(国家节能产品质量监督检验中心)
55 | 聊城鑫大变压器有限公司 | 山东省 | 三相电力变压器 | S13-M.RL-200/10 | 2018.01/17121233 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院(国家节能产品质量监督检验中心)
56 | 诸城市德隆电器制造有限公司 | 山东省 | 电力变压器 | S11-M 30/10 | 2018.11/D1811032 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院(国家节能产品质量监督检验中心)
57 | 青岛华东电缆电器有限公司 | 山东省 | 电力变压器 | SB13-M-200/10 | 2017.09/20170974 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院(国家节能产品质量监督检验中心)
58 | 青岛海电电气有限公司 | 山东省 | 干式电力变压器 | SCB10-500/10.5 | 2017.11/160438 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院(国家节能产品质量监督检验中心)
59 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 山东省 | 干式电力变压器 | SCB11-630/10 | 2018.04/TG1804090 | 合格 |  | 山东省产品质量检验研究院(国家节能产品质量监督检验中心)
60 | 南阳市鑫特电气有限公司 | 河南省 | 电力变压器 | S13-M-100/10 | 2018.04 | 合格 |  | 中国电力科学研究院有限公司(电力工业电气设备质量检验测试中心)
61 | 南阳飞龙电力设备有限公司 | 河南省 | 电力变压器 | S13-MRL-200/10 | 2018.06 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院(国家智能电网输配电设备质量监督检验中心（广东）)
62 | 平顶山市恒锐电气制造有限公司 | 河南省 | 配电变压器 | S13-M-200/10 | 2018.09 | 合格 |  | 中国电力科学研究院有限公司(电力工业电气设备质量检验测试中心)
63 | 河南森源电气股份有限公司 | 河南省 | 油浸式立体卷铁心配电变压器 | S13-M▪RL-200/10 | 2018.04 | 合格 |  | 中国电力科学研究院有限公司(电力工业电气设备质量检验测试中心)
64 | 河南省森电电力设备股份有限公司 | 河南省 | 立体卷铁心变压器 | S13-M▪RL-100/10 | 2018.06 | 合格 |  | 中国电力科学研究院有限公司(电力工业电气设备质量检验测试中心)
65 | 河南铜牛变压器有限公司 | 河南省 | 三相干式配电变压器 | SCB13-500/10 | 2018.05 | 合格 |  | 中国电力科学研究院有限公司(电力工业电气设备质量检验测试中心)
66 | 洛阳龙键变压器有限公司 | 河南省 | 电力变压器 | S13-MRL | 2017.07 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院(国家智能电网输配电设备质量监督检验中心（广东）)
67 | 郑州祥和集团电气设备有限公司 | 河南省 | 非晶合金电力变压器 | SBH15-M-200/10 | 2018.04.24 | 合格 |  | 中国电力科学研究院有限公司(电力工业电气设备质量检验测试中心)
68 | 金冠电气股份有限公司 | 河南省 | 三相卷铁心配电变压器 | S13-M▪RL-200/10 | 2018.06 | 合格 |  | 中国电力科学研究院有限公司(电力工业电气设备质量检验测试中心)
69 | 华城电机（武汉）有限公司 | 湖北省 | 油浸式变压器 | SBH15-M-400/10-NX2 | 2018.10 | 合格 |  | 中国电力科学研究院有限公司(电力工业电气设备质量检验测试中心)
70 | 河南泰隆电力设备股份有限公司 | 河南省 | 油浸式电力变压器 | S11-M-100/10 | 2018.06 | 合格 |  | 中国电力科学研究院有限公司(电力工业电气设备质量检验测试中心)
71 | 宜昌市东明电气有限责任公司 | 湖北省 | 油浸式变压器 | S13-M-50/10 | 2018.04 | 合格 |  | 中国电力科学研究院有限公司(电力工业电气设备质量检验测试中心)
72 | 湖北新昇电气有限公司 | 湖北省 | 油浸式变压器 | S13-M-400/10 | 2018.05 | 合格 |  | 中国电力科学研究院有限公司(电力工业电气设备质量检验测试中心)
73 | 湖北汉成电气有限公司 | 湖北省 | 油浸式变压器 | S13-M-200/10 | 2018.06 | 合格 |  | 中国电力科学研究院有限公司(电力工业电气设备质量检验测试中心)
74 | 常德天马电器股份有限公司 | 湖南省 | 电力变压器（油浸式） | S13-M.RL-50/10 | 2017.06 | 合格 |  | 中国电力科学研究院有限公司(电力工业电气设备质量检验测试中心)
75 | 湖南天威施耐德电气有限公司 | 湖南省 | 电力变压器 | S13-M-50/10 | 2018.08 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院(国家智能电网输配电设备质量监督检验中心（广东）)
76 | 湖南德沃普电气股份有限公司 | 湖南省 | 树脂绝缘干式变压器 | SCB11-800/10 | 2018.07/B1807024 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院(国家智能电网输配电设备质量监督检验中心（广东）)
77 | 佛山市中研非晶科技股份有限公司 | 广东省 | 非晶合金配电变压器 | SBH15-M-400/10 | 2018.11 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院(国家智能电网输配电设备质量监督检验中心（广东）)
78 | 广东中鹏电气有限公司 | 广东省 | 油浸式变压器 | S13-M-200/10 | 2018.11 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院(国家智能电网输配电设备质量监督检验中心（广东）)
79 | 广东华力通变压器有限公司 | 广东省 | S13立体卷铁芯配电变压器 | S13-M·RL-400/10 | 2018.09 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院(国家智能电网输配电设备质量监督检验中心（广东）)
80 | 广东科源电气有限公司 | 广东省 | 油浸式变压器 | S13-M-315/10 | 2018.10 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院(国家智能电网输配电设备质量监督检验中心（广东）)
81 | 广州广高高压电器有限公司 | 广东省 | 油浸式变压器 | S13-M-100/10 | 2018.10 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院(国家智能电网输配电设备质量监督检验中心（广东）)
82 | 汇网电气有限公司 | 广东省 | 油浸式非晶合金铁心变压器 | SBH15-M-100/10 | 2018.07 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院(国家智能电网输配电设备质量监督检验中心（广东）)
83 | 北海利强变压器有限公司 | 广西壮族自治区 | 电力变压器 | S13-M-80/10 | 2018.08 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院(国家智能电网输配电设备质量监督检验中心（广东）)
84 | 重庆吉能变压器有限公司 | 重庆市 | 三相油浸式电力变压器 | S13-M-315/10 | 2018.06 | 合格 |  | 中国电力科学研究院有限公司(电力工业电气设备质量检验测试中心)
85 | 重庆源通电器设备制造有限责任公司 | 重庆市 | 干式配电变压器 | SC11-30/10 | 2018.08 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院(国家智能电网输配电设备质量监督检验中心（广东）)
86 | 重庆重变电器有限责任公司 | 重庆市 | 电力变压器（油浸式变压器） | S11-M-100/10 | 2018.09 | 合格 |  | 中国电力科学研究院有限公司(电力工业电气设备质量检验测试中心)
87 | 云南通变电器有限公司 | 云南省 | 油浸式变压器 | S13-400/10 | 2018.06.23 | 合格 |  | 中国电力科学研究院有限公司(电力工业电气设备质量检验测试中心)
88 | 陕西汉中变压器有限责任公司 | 陕西省 | 电力变压器 | S13-M-50/10 | 2017.09 | 合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院(国家智能电网输配电设备质量监督检验中心（广东）)
89 | 特变电工股份有限公司新疆变压器厂 | 新疆维吾尔自治区 | 电力变压器 | S13-M-400/10 | 2017.11 | 合格 |  | 中国电力科学研究院有限公司(电力工业电气设备质量检验测试中心)
90 | 江苏宏发电气有限公司 | 江苏省 | 电力变压器 | S13-M-250/10 | 2018.06 | 不合格 | 温升试验,短路阻抗和负载损耗测量 | 山东省产品质量检验研究院(国家节能产品质量监督检验中心)
91 | 浙江友邦变压器有限公司 | 浙江省 | 电力变压器 | S11-M-30/10 | 2018.11 | 不合格 | 短路阻抗和负载损耗测量,空载电流和空载损耗测量 | 中国电力科学研究院有限公司(电力工业电气设备质量检验测试中心)
92 | 航变电力科技有限公司 | 浙江省 | 液浸式电力变压器 | S11-M-250/10 | 2018.05 | 不合格 | 短路阻抗和负载损耗测量,空载电流和空载损耗测量 | 广东产品质量监督检验研究院(国家智能电网输配电设备质量监督检验中心（广东）)
93 | 中科电力装备科技安徽有限公司 | 安徽省 | 干式电力变压器 | SCB10-630/10 | 2018.08 | 不合格 | 温升试验,短路阻抗和负载损耗测量,空载电流和空载损耗测量 | 广东产品质量监督检验研究院(国家智能电网输配电设备质量监督检验中心（广东）)
94 | 合肥元贞电力科技股份有限公司 | 安徽省 | 电力变压器 | S13-M-200/10 | 2018.08.29 | 不合格 | 短路阻抗和负载损耗测量 | 广东产品质量监督检验研究院(国家智能电网输配电设备质量监督检验中心（广东）)
95 | 芜湖金牛电气股份有限公司 | 安徽省 | 电力变压器 | S13-M-315/10 | 2018.07 | 不合格 | 短路阻抗和负载损耗测量,空载电流和空载损耗测量 | 中国电力科学研究院有限公司(电力工业电气设备质量检验测试中心)
96 | 威海市盛源电力变压器有限公司 | 山东省 | 电力变压器 | S11-M-100/10 | 2018.09/1809-642 | 不合格 | 短路阻抗和负载损耗测量 | 山东省产品质量检验研究院(国家节能产品质量监督检验中心)
97 | 山东明大电器股份有限公司 | 山东省 | 电力变压器 | S11-M-315/10 | 2018.08/18-05041 | 不合格 | 雷电冲击试验 | 山东省产品质量检验研究院(国家节能产品质量监督检验中心)
98 | 青州市长城电力变压器股份有限公司 | 山东省 | 电力变压器 | S11-M-200/10 | 2018.11/8118110231 | 不合格 | 短路阻抗和负载损耗测量,空载电流和空载损耗测量 | 山东省产品质量检验研究院(国家节能产品质量监督检验中心)
99 | 平顶山市豫电电气设备有限公司 | 河南省 | 电力变压器 | S11-M-80/10 | 2018.09 | 不合格 | 短路阻抗和负载损耗测量,空载电流和空载损耗测量 | 广东产品质量监督检验研究院(国家智能电网输配电设备质量监督检验中心（广东）)
100 | 河南兴源电力设备有限公司 | 河南省 | 电力变压器 | S13-M-200/10 | 2018.06 | 不合格 | 感应耐压试验,温升试验 | 中国电力科学研究院有限公司(电力工业电气设备质量检验测试中心)
101 | 湖北天元电力变压器有限公司 | 湖北省 | 油浸式变压器 | S11-M-100/10 | 2018.07 | 不合格 | 短路阻抗和负载损耗测量 | 中国电力科学研究院有限公司(电力工业电气设备质量检验测试中心)
102 | 佛山市禅星特变压器有限公司 | 广东省 | 全密封电力变压器 | S11-M-630/10 | 2018.10 | 不合格 | 短路阻抗和负载损耗测量 | 广东产品质量监督检验研究院(国家智能电网输配电设备质量监督检验中心（广东）)
103 | 广东卓立变压器有限公司 | 广东省 | 电力变压器 | S11-M-400/10 | 2018.08.26 | 不合格 | 短路阻抗和负载损耗测量,空载电流和空载损耗测量 | 广东产品质量监督检验研究院(国家智能电网输配电设备质量监督检验中心（广东）)
104 | 广东启腾电气有限公司 | 广东省 | 干式电力变压器 | SCB10-630/10 | 2018.10 | 不合格 | 温升试验 | 广东产品质量监督检验研究院(国家智能电网输配电设备质量监督检验中心（广东）)
105 | 广东广特电气股份有限公司 | 广东省 | 干式电力变压器 | SCB10-800/10 | 2018.11 | 不合格 | 温升试验,短路阻抗和负载损耗测量 | 广东产品质量监督检验研究院(国家智能电网输配电设备质量监督检验中心（广东）)
106 | 广西柳州特种变压器有限责任公司 | 广西壮族自治区 | 电力变压器 | S11-M-160/10 | 2017.11 | 不合格 | 短路阻抗和负载损耗测量 | 广东产品质量监督检验研究院(国家智能电网输配电设备质量监督检验中心（广东）)
107 | 汉中特变电工有限责任公司 | 陕西省 | 电力变压器 | S11-M-160 | 2018.08 | 不合格 | 短路阻抗和负载损耗测量 | 广东产品质量监督检验研究院(国家智能电网输配电设备质量监督检验中心（广东）)
注：按行政区域排序。