## 企业名单
附件1
2021年低压开关及插头插座产品 质量国家监督抽查不合格产品及企业名单
序号 | 产品种类 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注
1 | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | 天津市百利电气有限公司 | 天津市 | 剩余电流动作断路器 | TM31L-32 C16 230V~ 1P+N 30mA | 2021年1月 | 在运行短路能力下的性能 | 上海电器设备检测所有限公司
2 | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | 上海华日电气制造有限公司 | 上海市 | 漏电断路器 | HRD30LE(DZ30LE) C10 230V～ 50Hz 2P(仅带 一个保护极) 30mA | 2021年9月3日 | 验证额定剩余接通和分断能力,在运行短路能力下的性能 | 山东省产品质量检验研究院(国家低压电器元件及成套开关控制设备质量监督检验中心)
3 | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | 杭州金峰电器有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | AB62-20/2 220V 20A 2P 30mA | 2021.06 | 动作特性,验证额定剩余接通和分断能力 | 上海电器设备检测所有限公司
4 | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | 伊发控股集团有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | DZ47LEⅡ(YF47LE) -32 C16 220V~ 1P+N 0.03A | 2021年7月 | 在运行短路能力下的性能 | 初检机构：上海电器设备检测所有限公司 复检机构：山东省产品质量检验研究院(国家低压电器元件及成套开关控制设备质量监督检验中心) | 复检仍不合格
5 | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | 乐清市钜瑞电气有限公司 | 浙江省 | 剩余电流动作断路器 | RVB3LE-40 C16 230V~ 50Hz 2P（带一个保护极，N极可开闭） 30mA | 20210911 | 在运行短路能力下的性能 | 山东省产品质量检验研究院(国家低压电器元件及成套开关控制设备质量监督检验中心)
6 | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | 杭州天目电力科技有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | TM47LE-63J C20 230V~ 1P+N 30mA | 2021年7月5日 | 在剩余电流条件下的动作特性 | 上海电器设备检测所有限公司
7 | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | 浙江约拿电气有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | MKM5LE (MM5LE) -32 C20 230V~ 1P+N 0.03A | 2021年7月 | 在运行短路能力下的性能 | 上海电器设备检测所有限公司
8 | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | 浙江华诣电气科技有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | NB6LE-63H C16 230V~ 1P+N 30mA | 210911 | 在运行短路能力下的性能 | 山东省产品质量检验研究院(国家低压电器元件及成套开关控制设备质量监督检验中心)
9 | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | 宏控电气有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | HKGB1LE-63 C16 230V～ 1P+N 30mA | 2021.07 | 验证额定剩余接通和分断能力,在运行短路能力下的性能 | 山东省产品质量检验研究院(国家低压电器元件及成套开关控制设备质量监督检验中心)
10 | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | 浙江爱德利科技股份有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | ADB1LE（DZ47LE）-50 C25 230V～ 1P+N | 2021.07 | 在运行短路能力下的性能 | 上海电器设备检测所有限公司
11 | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | 浙江西屋电气股份有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | WSB9LE-63 C16 230V～ 2P 30mA | 2021年7月 | 过电流动作特性 | 上海电器设备检测所有限公司
12 | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | 寺崎科技有限公司 | 浙江省 | 漏电断路器 | HYCB1LE-63 C20 230V～ 1P+N 30mA | 2020年6月 | 在运行短路能力下的性能 | 上海电器设备检测所有限公司(国家低压电器质量监督检验中心)
13 | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | 广东珠江开关有限公司 | 广东省 | 漏电断路器 | ZKPNL-32/H C16 230V～ 2P(1 个保护 极,N 极可开闭) 30mA | 2021年4月19日 | 在运行短路能力下的性能 | 初检机构：山东省产品质量检验研究院(国家低压电器元件及成套开关控制设备质量监督检验中心) 复检机构：威凯检测技术有限公司（国家日用电器质量监督检验中心） | 复检仍不合格
14 | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | 深圳曼顿科技有限公司 | 广东省 | 漏电断路器 | S3-ZN D80 AC230V 2P 30mA | 2021.08 | 过电流动作特性,在运行短路能力下的性能 | 初检机构：上海电器设备检测所有限公司(国家低压电器质量监督检验中心) 复检机构：山东省产品质量检验研究院(国家低压电器元件及成套开关控制设备质量监督检验中心) | 复检仍不合格
15 | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | 天津市百利电气有限公司 | 天津市 | 微型断路器 | TM31-63 C16 230/400V~ 1P | 2020年1月 | 运行短路能力试验 | 上海电器设备检测所有限公司(国家低压电器质量监督检验中心)
16 | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | 上海华东电器集团乐清电器有限公司 | 浙江省 | 小型断路器 | DZ47-63 C20 230V~ 1P | 2021年5月 | 运行短路能力试验 | 上海电器设备检测所有限公司(国家低压电器质量监督检验中心)
17 | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | 北陆电气有限公司 | 浙江省 | 小型断路器 | NLDB1（BLB1）-63 C20 230/400V~ 1P | 2021.1.6 | 运行短路能力试验 | 上海电器设备检测所有限公司(国家低压电器质量监督检验中心)
18 | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | 浙江鸿坤电气有限公司 | 浙江省 | 小型断路器 | DZ47-63 C16 230/400V～ 1P | 2021.8.11 | 脱扣特性,运行短路能力试验 | 上海电器设备检测所有限公司(国家低压电器质量监督检验中心) | 涉嫌无证
19 | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | 浙江德伦电气有限公司 | 浙江省 | 小型断路器 | DZ47-63 C10 230/400V～ 1P | 2021年4月 | 脱扣特性,运行短路能力试验 | 上海电器设备检测所有限公司(国家低压电器质量监督检验中心)
20 | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | 浙江华昌电气有限公司 | 浙江省 | 小型断路器 | HCB1-63 C20 230V/400V~ 1P | 2021年8月 | 运行短路能力试验 | 上海电器设备检测所有限公司(国家低压电器质量监督检验中心)
21 | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | 沪雁电气有限公司 | 浙江省 | 小型断路器 | HYB7-63C C16 230V 1P | 2020年10月 | 运行短路能力试验 | 上海电器设备检测所有限公司(国家低压电器质量监督检验中心)
22 | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | 盛道（中国）电气有限公司 | 浙江省 | 小型断路器 | SDB1-63 C16 400V~ 2P | 2019.10 | 运行短路能力试验 | 山东省产品质量检验研究院(国家低压电器元件及成套开关控制设备质量监督检验中心)
23 | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | 杭梅电气股份有限公司 | 浙江省 | 小型断路器 | HG45-63 C16 230/400V~ 1P | 2021.02.22 | 运行短路能力试验 | 上海电器设备检测所有限公司(国家低压电器质量监督检验中心)
24 | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | 浙江民弘电气有限公司 | 浙江省 | 小型断路器 | MHB1-63 C20 400V~ 2P | 2021/8/19 | 运行短路能力试验 | 上海电器设备检测所有限公司(国家低压电器质量监督检验中心)
25 | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | 朗明电气有限公司 | 浙江省 | 小型断路器 | SM7-63 C16 230/400V~ 1P | 2020-12/ZSM716A2 | 运行短路能力试验 | 上海电器设备检测所有限公司(国家低压电器质量监督检验中心)
26 | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | 遵义长征电力科技股份有限公司 | 贵州省 | 小型断路器 | CZB1-63 C32 230/400V~ 1P | 2021年6月 | 运行短路能力试验 | 山东省产品质量检验研究院(国家低压电器元件及成套开关控制设备质量监督检验中心)
27 | 家用和类似用途插头插座 | 任丘市振发机械加工厂 | 河北省 | 单相两极不可拆线插头 | XYF-002 10A 250V～（配60227IEC52 2×0.75mm²） | 2021.3.10/2021.3.10 | 弯曲试验 | 广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心)
28 | 家用和类似用途插头插座 | 余姚市东雅电器有限公司 | 浙江省 | 单相两极带接地不可拆线插头 | DY301 10A 250V～（配60227IEC53 3×0.75mm²） | 2021.7.20 | 尺寸检查 | 广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心)
29 | 延长线插座（带电源适配器） | 维琅电气有限公司 | 上海市 | 延长线插座（带电源适配器） | W1032UM 插座：最大10A 250V～ 最大2500W（配60227IEC53 3×1mm2）；USB模块输入： 220V～, 50Hz, 350mA；USB模块输出： 5VDC 3.1A MAX（总输出），单口最大输出：5VDC 3.1A（仅适用于海拔2000米及以下；仅适用于非热带气候条件） | 2021.4.2 | 弯曲试验 | 初检机构：广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心) 复检机构：中家院（北京）检测认证有限公司(国家家用电器质量监督检验中心) | 复检仍不合格
30 | 延长线插座（带电源适配器） | 普宁市赤岗东茂电线厂 | 广东省 | 带电源适配器的延长线插座 | D 插座:MAX 2500W MAX 10A 250V～(配60227IEC53 3x1mm²);USB额定输入:100-250V～,50Hz,0.35A,USB总输出:5VDC 2.0A(单个USB输出不超过1.0A,仅适用于海拔5000米及以下) | / | 尺寸检查,延长线插座的结构,耐热,绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化,电气绝缘,电气间隙、爬电距离,电源端子骚扰电压 | 中家院（北京）检测认证有限公司(国家家用电器质量监督检验中心)
31 | 延长线插座（带电源适配器） | 深圳市龙哆宝家用电器有限公司 | 广东省 | 带电源适配器的延长线插座 | 661 插座:MAX 2500W MAX 10A 250V～(配60227IEC53 3x1mm²);USB额定输入:100-250V～,50Hz,0.35A,USB总输出:5VDC 2.0A(单个USB输出不超过1.0A,仅适用于海拔5000米及以下) | / | 尺寸检查,延长线插座的结构,电气绝缘,电气间隙、爬电距离,电源端子骚扰电压 | 中家院（北京）检测认证有限公司(国家家用电器质量监督检验中心)
注：1.按产品及行政区域排序。 2.复检仍不合格，指产品初检不合格，企业提出复检申请，经复检产品仍不合格。