附件1-13

水文仪器产品质量国家监督抽查结果

本次共抽查了北京、天津、河北、山西、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、云南、陕西等20个省、自治区、直辖市58家企业生产的59批次水文仪器产品。

本次抽查依据GB/T 11826-2002《转子式流速仪》、GB/T 11828.2-2005《水位测量仪器 第2部分：压力式水位计》、GB/T 11828.5-2011《水位测量仪器  第5部分：电子水尺》、GB/T 11828.6-2008《水位测量仪器 第6部分：遥测水位计》、GB/T 15966-2007 《水文仪器基本参数及通用技术条件》、GB/T 21978.2-2014《降水量观测仪器 第2部分：翻斗式雨量传感器》、GB/T 21978.5-2014《降水量观测仪器 第5部分：雨量显示记录仪》、GB/T27992.3-2016《水深测量仪器 第3部分：超声波测深仪》、GB/T 27993-2011《水位测量仪器通用技术条件》、GB/T 28418-2012《土壤水分（墒情）监测仪器基本技术条件》、GB/T 30950-2014《闸位计》、SL180-2015《水文自动测报系统设备 遥测终端机》、SL 340-2006《流速流量记录仪》、HJ/T 377-2007 《环境保护产品技术要求 化学需氧量（CODcr）水质在线自动监测仪》等标准的要求，对水文仪器产品的工作环境、准确度、重复性、回差、计时误差、计数误差、输出漂移、温度漂移、零点漂移、量程漂移、盲区、承雨口内径、刃口角度、密封性、绝缘性能、电源拉偏、功耗、抗雷击浪涌、抗电磁干扰、机械环境适应性、安全防护、通过流速仪触点电流、通用要求、基本功能、显示记录功能、性能指标、旋转情况、信号质量等28个项目进行了检验。

抽查发现有3批次产品不符合标准的规定，涉及到基本功能、工作环境、功耗项目。具体抽查结果见附表1-13。