附件1-14

岩土工程仪器产品质量国家监督抽查结果

本次共抽查了北京、江苏、浙江、江西、湖北、湖南、四川、云南、陕西等9个省、直辖市26家企业生产的34批次岩土工程仪器产品。

本次抽查依据GB/T 3408.1-2008《大坝监测仪器 应变计 第1部分：差动电阻式应变计》、GB/T 3408.2-2008《大坝监测仪器 应变计 第2部分：振弦式应变计》、GB/T 3409.2-2016《大坝监测仪器 钢筋计 第2部分：振弦式钢筋计》、GB/T 3410.2-2008《大坝监测仪器 测缝计 第2部分：振弦式测缝计》、GB/T 3411.1-2009《大坝监测仪器 孔隙水压力计 第1部分：振弦式孔隙水压力计》、GB/T 3412.1-2009《大坝监测仪器 检测仪 第1部分：振弦式仪器检测仪》、GB/T 6003.1-2012《试验筛 技术要求和检验 第1部分：金属丝编织网试验筛》、GB/T 9357-2008《土工试验仪器 渗透仪》、GB/T 13606-2007《土工试验仪器 岩土工程仪器 振弦式传感器通用技术条件》、GB/T 21997.2-2008《土工试验仪器 液限仪 第2部分：圆锥式液限仪》、GB/T 23872.1-2009《岩土工程仪器 土压力计 第1部分：振弦式土压力计》、SL 370-2006《土工试验仪器 环刀》、DL/T 1017-2006《电容式位移计》、DL/T 1134-2009《大坝安全监测数据自动采集装置》、DL/T 1135-2009《电位器式位移计》等标准的要求，对岩土工程仪器产品的工作环境、基本功能、性能参数、测值稳定性、绝缘性能、抗电强度、规格尺寸、防水密封性、机械环境适应性、固结容器、出力性能、加荷响应时间、气压控制器、控制系统、准确度等15个项目进行了检验。

抽查发现有1批次产品基本功能项目不符合标准的规定。具体抽查结果见附表1-14。